徐州师范大学测绘仪器采购项目招标文件

（No：2008H59091）

根据我校教学科研需要，特招标采购测绘仪器一批。具体要求详见附件。

一、招标工作程序

1、公告招标信息；

2、投标方获取招标书；

3、投标方咨询了解本项目基本情况，制作投标书；

4、招标方接收投标书，同时收取投标保证金；

5、开标，投标单位述标；

6、评标定标，退还未中标单位的投标保证金；

7、中标单位签署供货合同，执行合同。

二、评标原则与评标办法

在学校监督部门参与下，评标小组本着公平、公正的原则，根据投标方提供的报价以及其公司规模、业绩、资质、售后服务承诺等因素，采用综合评价法评标定标。

三、对投标方的要求

1、投标方必须为独立法人，必须提供公司工商注册证明、所在地、开户银行、银行帐号、税号等背景资料，供招标方审检；

2、投标方必须是以分析仪器为主营业务的专业公司，投标公司必须提供大于或接近本次投标规模的相关资料；

3、投标方的应答标书必须对招标方的标书逐项做出回答，详述所投报设备的具体技术指标，并按招标方所提供的技术指标提供相应的设备及配件清单；

4、投标方在送达投标书时，需同时交纳标书费400元整；

5、投标方提供的设备都必须附有原始厂商的授权证书、质保书与合格证。如发现所提供产品属假冒伪劣，招标方将根据《中华人民共和国消费者权益保护法》的规定要求赔偿。

6、在中标后必须按照中标标书要求及承诺签署供货合同，并严格履行合同；

7、缴纳投标保证金5000元，未中标单位的此款在评标结果公布后全额无息退还，中标单位此款自动转为合同履约保证金，在合同执行完毕后全额无息退还。如中标单位不按中标承诺签署供货合同或虽签署了供货合同但不履行供货合同，则此款作为违约金不退还。

8、必须到现场述标。

四、对投标书要求

1、产品报价表，与其他投标资料一并装订入投标书中，然后密封在文件袋中。密封的文件袋必须在骑缝处加盖与投标单位一致的有效印章，否则视为废标；

2、投标单位的简介、资质、信誉、产品授权证书（提供复印件，并加盖有效印章）等；

3、对照招标方要求标明产品规格、质量技术指标，并提供产品的相应说明（投标方可投清单中的部分或全部仪器设备；清单中已提供厂家、型号的仪器仅供参考，欢迎投标单位提出性价比更优的设备）；

4、所投产品工作环境要求；

5、与此次投标同型号产品市场用户情况；

6、售后服务承诺、人员免费培训计划；

7、最快供货及安装调试时间表；

8、投标书封面上应标注投标单位名称、联系人及联系电话；

9、一式五份（其中正本一份）；

五、合同履行的监督

1、招标方与中标供货双方共同进行全部产品的验收工作；所有设备的安装验收，以验收文件为准；

2、付款方式：在所有产品按合同要求到货并验收合格后付全货款的95%，如无质量与售后服务方面问题，余款在货到验收合格后半年内付清。

六、凡参与此采购项目的投标方，除投标方有特别说明外，均视为接受与遵守本投标文件。

七、本次招投标活动细则由徐州师范大学招投标办公室负责解释。

八、有关事项安排

1、投标标书接收时间： 2008年12月2日13:50-14：20；

2、投标标书接收地点： 徐州师范大学招投标办公室（徐州市铜山新区上海路101号徐州师范大学泉山校区14号楼407室 ）

3、评标述标： 从2008年12月2日14：30始，投标单位按抽签顺序述标。

九、联系方式

1、联系人： 吴老师

2、联系电话： 0516--83536959  83536960

附件：

| 序 号 | 仪器设备名称 | 规格型号/主要技术指标 | 单位 | 数量 | 单 价（元） | 金 额 （元） | 建议生产厂家 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 手持型GPS接收机 | VISTA(展望) | 台 | 3 |  |  | Garmin Corp. |  |
| 2 | GPS多功能接收机 | 1.全面兼容JSCORS网络； 2.双频； 3.静态平面精度：±(5 + 1×10-6×D) mm； 4.静态高程精度：±(10 + 2×10-6×D) mm； 5.RTK平面精度：±(10 + 1×10-6×D) mm； 6.RTK高程精度：±(20 + 1×10-6×D) mm； 7.接收机备用电池均每台不得少于2块； 8.接收机静态观测基座5只； 9.负责提供至少一台一年的JSCORS使用权。 | 台 | 2 |  |  |  |  |
| 3 | 全站仪 | 1.测角精度2秒； 2.测距精度2mm+2ppm*D； 3.精测速度不超过2秒； 4.备用电池每机不少于2块； 5.备用充电器2只； 6.每台仪器配1个脚架、1只单棱镜、1 个三棱镜、1只对中杆； 7.另外，每台仪器配2只小棱镜与2块反 射片。 | 台 | 4 |  |  |  |  |
| 4 | eCogniion软件 | Definiens developer7.0 | 套 | 1 |  |  | 德国Definiens公司 |  |

2008.11.21