徐州师范大学招标采购文件

（No：2009G06012）

第一部分   投标人须知

- 总则：

      - 本招标文件仅适用于徐州师范大学组织的招标活动。

      - 凡符合资质要求的公司均可参与投标。

      - 无论投标结果如何，投标人自行承担因投标所产生的全部费用。

      - 本次招标活动及由本次招标产生的合同受国家法律制约和保护。

      - 凡参与此采购项目的投标方，除投标方有特别说明外，均视为接受并遵守本招标文件。

      - 本次招标活动细则由徐州师范大学招投标办公室负责解释。

- 招标工作程序

      - 发布招标公告；

      - 投标方获取招标文件；

      - 投标方咨询了解本项目基本情况，制作投标书；

      - 招标方接受投标书，同时收取标书费、投标保证金；

      - 开标、述标；

      - 评标定标，等额退还未中标方的投标保证金；

      - 中标方签署供货合同，执行合同。

- 对投标方的要求

投标方除具备公告中的资质要求外，还应满足下列要求：

      - 必须为独立法人；

      - 必须具有《中华人民共和国消费者权益保护法》所规定的售后服务的能力。中标方必须派出技术人员提供现场服务及有关技术培训；

      - 提供的设备必须附有原始生产厂家的质保书及产品合格证，如提供假冒伪劣产品，招标方将根据《中华人民共和国消费者权益保护法》的规定要求赔偿。

- 投标文件的要求

      - 投标文件的构成：

- 报价表：按附表格式填写报价表，注明型号、规格、技术指标。如果是进口设备，因我校享受进口免税政策，必需按外汇或美元报价。如所投产品指标与招标文件要求有偏离的必须在投标书中注明，详细的交货清单；特殊工具及备件清单；

- 相关服务：明确最快完工时间、产品技术服务和售后服务的内容及措施；

- 投标书附件：由投标人根据各自情况自行编制，规格幅面与正文一致，主要内容包括：产品组成系统说明，产品主要技术性能和结构的详细描述；提供必要的数据、图纸和图片（彩页）；产品制造、安装、验收的执行标准；

- 投标人资格证明文件：单位简介（包括组织机构、人员、经营规模、经营特色、对企业员工的业务培训情况、经营场地使用性质、主要负责人简历介绍等）；企业法人营业执照复印件；税务登记证明复印件；组织机构代码证；近三年主要经营业绩等背景资料复印件，所有复印件均需加盖相应的有效印章；

- 货物证明文件：产品授权证书及代理证书（证明投标人提供的货物及其伴随服务是合格的货物和服务且符合招标文件规定）。

投标时如有可能欢迎提供样品。

      - 投标文件的份数、签署和封装

- 投标文件份数为正本一份，副本五份，须各自装订成册。每套投标文件须清楚地标明“正本”或“副本”。当正本与副本内容不一致时，以正本为准；

- 投标文件的正本和所有的副本均需打印，由法人或授权代表签字。授权代表须将以书面形式出具的“授权证书”附在投标书中；

- 投标文件的正本和所有的副本一并装入密封袋，并在密封袋骑缝处加盖与投标供应商一致的有效印章，否则视为废标；密封袋上应注明投标供应商名称、联系人及联系电话。

      - 投标文件的样式

投标人应严格按照第四项要求的内容及顺序编写、装订投标文件；

      - 一经投标，无论投标人是否中标，其投标文件恕不退还。

- 投标报价及投标范围

      - 无论是国内供应还是国外供应的货物投标价格，都应报货物递送到招标文件规定的实际交货地（买方指定的最终用户学校的校园内）的价格，应包括运保费、税费、材料费、装卸费、安装调试费、施工费等。

      - 考虑到安装条件、环境等因素的制约，评标专家组在评标时，对方案、配置可作必要调整，招标工作小组审定后可予以执行。

- 投标日期

投标人应按照本次招标采购公告中的日程安排，在规定的时间到指定地点进行投标，逾期不予受理。

- 开标、评标、定标

      - 招标人按照本次招标采购公告中的日程安排，在规定的开标时间在指定地点召开开标会，投标人的法定代表人或授权代表须准时参加；

      - 评标小组只对确定为实质上响应招标文件要求的投标进行评价和比较；

      - 评标时采用综合评标法；

      - 学校监察、纪委、审计对招标全过程进行监督；

      - 评标结束后，招标人将公布最终结果，并向中标单位发中标通知书；

      - 对未中标单位，招标人可不作解释.

- 投标保证金

      - 投标人在投标时，须向招标人交纳投标保证金，具体金额详见招标采购公告；

      - 投标保证金仅限于用汇票或现金形式支付；

户  名：徐州师范大学

开户行：江苏省徐州市中行建国路支行

帐  号：0872 5808 0910 01

      - 评标结果公布后，未中标的公司所缴纳的投标保证金即时等额退还；中标的公司所缴纳的投标保证金自动转为合同履约保证金，在合同执行完毕后等额无息退还，如中标方拒绝遵守招标文件规定、投标承诺，或拒绝签订合同，或虽签署供货合同但不予履行，则此款作为违约金不予退还。

- 签订合同

      - 在合同签订之前，招标人有权对中标方的履约能力进行最后审查，审查方式包括询问、调查和实地考察，如发现中标公司提供的材料虚假或对标书所要说明的情况故意隐瞒或虚报，则招标人有权取消其签约资格，没收其投标保证金，并另行评定中标者（在标书有效期内）；

      - 中标公司收到中标通知书后应严格按照通知书要求的时间和地点与需方代表签订合同，否则按投标人撤回投标处理；

      - 签订合同书应以招标文件和投标承诺为依据。

- 合同主要条款及付款方式

      - 招标方与中标方按合同共同进行验收；

      - 设备验收合格后支付合同总额的95%，如无质量与售后服务等方面问题，余款半年内一次性付清。

第二部分    招标项目的技术规格、要求和数量（项目需求书）

一、小区基本状况(仅供参考建议实地察看)

小区为我校教师牛山公寓，坐落在铜山新区泉新路北首，占地面积157.5亩，有独体住户155户，4户连体12幢（48户），共计203户住户。公寓区边界设有栅栏围墙，围墙总长1734米（含鞭炮库周界），围墙东西分别有进出大门。

二、功能要求

- 周界监控

（1）周界报警：在周界栅栏上方安置电子围栏，需求60-80㎝高，四道线，按围墙四角分别设置4个报警反应区（不含鞭炮库周界，围栏从鞭炮库大门地埋通过或作为反应区分界避开大门）。

（2）周界监视：设置红外一体彩转黑白摄像头，红外射程不小于50米。

- 区内监视

设置红外一体彩转黑白摄像头和转球，红外射程不小于50米。线路地埋。

- 区内巡更

设置巡更打点器。

- 大门车辆、人员进出管理

（1）车辆进出：车辆进出业主遥控道闸放行，门卫遥控落闸，系统记录。

（2）人员进出：业主刷卡通行，系统记录。短期频繁进出人员办理借用管理卡刷卡通行。亲友来访由门卫登记与业主联系确认后决定是否通行。

- 系统主控室设施

（1）主机：电脑2台，可1、6、8、9、16路分割画面，不低于20天所有摄像机视频备份储量，监视器液晶22寸。

（2）系统管理平台：业主信息、车辆和人员进出管理，摄像视频索引查询，周界及业主报警处置，巡更考勤管理，记录报表等。

（3）操控台、主机柜。

三、建议方案清单、报价表（仅作为方案参考）

| 产品名称 | 性能/基本要求 | 规格 型号 | 单位 | 数量 | 单价 | 金额 | 厂名/品牌 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、周界电子围栏 |  |  |  |  |  |  |  |
| 主机 | 双防区脉冲，高压5000-8000V |  | 台 | 2 |  |  |  |
| 终端拉线杆 | 喷涂塑镀锌钢管，4线 |  | 根 | 12 |  |  |  |
| 终端拉线杆斜底座 | 30度 |  | 个 | 12 |  |  |  |
| 终端杆绝缘子 |  |  | 只 | 88 |  |  |  |
| 终端绝缘子固定夹 |  |  | 只 | 88 |  |  |  |
| 终端杆帽子 |  |  | 只 | 12 |  |  |  |
| 承力杆 | 喷涂塑镀锌钢管，4线 |  | 根 | 25 |  |  |  |
| 承力杆斜底座 | 30度 |  | 个 | 25 |  |  |  |
| 承力杆绝缘子 |  |  | 只 | 100 |  |  |  |
| 承力杆帽子 |  |  | 只 | 25 |  |  |  |
| PV过线杆 | 4线 |  | 根 | 320 |  |  |  |
| PV杆绝缘子 | 问号型 |  | 只 | 1280 |  |  |  |
| PV杆斜底座 | 30度 |  | 只 | 320 |  |  |  |
| 合金线 | 18# |  | 米 | 7000 |  |  |  |
| 导线 | 高压绝缘 |  | 米 | 200 |  |  |  |
| 中间收紧器 |  |  | 只 | 44 |  |  |  |
| 线线连结器 |  |  | 只 | 16 |  |  |  |
| 警示牌 |  |  | 块 | 175 |  |  |  |
| 尼龙扎带 |  |  | 根 | 350 |  |  |  |
| 避雷器 |  |  | 只 | 2 |  |  |  |
| 不锈钢防雨箱 |  |  | 只 | 2 |  |  |  |
| 声光报警器 |  |  | 只 | 4 |  |  |  |
| 继电器 |  |  | 只 | 4 |  |  |  |
| 电源 |  |  | 只 | 4 |  |  |  |
| 空气开关 |  |  | 只 | 2 |  |  |  |
| 电源线 |  |  | 米 | 500 |  |  |  |
| 信号线 |  |  | 米 | 500 |  |  |  |
| 报警主机 |  |  | 台 | 1 |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、区内监控 |  |  |  |  |  |  |  |
| 数字监控主机 | E5200/2G/2*500G工控箱 |  | 台 | 2 |  |  |  |
| 视频采集压缩卡 | 压缩标准：H.264，视频输入：1-16路复合视频信号，支持制式：PAL分辨率：88*72(QQCIF)176*144(QCIF)352*288(CIF)，帧率：25F/S（PAL）输出码率：32kbps-1000kbps(CIF)。 |  | 块 | 2 |  |  |  |
| 室外一体化红外云台变焦摄像机 | 可变巡视速度（0-8度/秒360度连续水平转动垂直转动/角度0-5度/S，-82°～+13°集成多协议的智能解码器1/4’SONY Had CCD 23倍光学10倍电子 彩转黑彩色0.5Lux/黑白0.01Lux/F1.6像素752H×582V 480TVL 背光补偿自动 信噪 比>=50dB 视频输出 VBS 1.0Vp-p/75Ω 红外投射距离>50M(实际值) |  | 台 | 2 |  |  |  |
| 室外红外防水型枪式摄像机 | 成像器件1/3“SONY SUPER HAD CCD图像制式PAL 水平清晰度420电视线 信噪比大于48Db 最低照度0Lux （红外开启）、0．5Lux（红外关闭）全天候 红外范围50±10米 视频输出BNC型 1.0Vp-p 75Ω |  | 台 | 28 |  |  |  |
| 光端机 | 8路视频+1路反向数据 |  | 对 | 6 |  |  |  |
| 42U机柜 | 2000×600×900（根据各自情况自报，须将主要设备置入柜内） |  | 台 | 1 |  |  |  |
| 液晶显示器 | 22寸 |  | 个 | 2 |  |  |  |
| 操作台 |  |  | 台 | 1 |  |  |  |
| 智能监控软件 |  |  | 套 | 1 |  |  |  |
| 光缆 | 8芯单模 |  | 米 | 5000 |  |  |  |
| 同轴电缆（视频） | 75-5-2 |  | 米 | 7000 |  |  |  |
| 控制电缆 | 2*1.0 |  | 米 | 500 |  |  |  |
| 电源电缆 | 2*1.5 |  | 米 | 5000 |  |  |  |
| 监控立杆（金属） | 4米 |  | 根 | 18 |  |  |  |
| 安装辅材 |  |  | 批 |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |
| 三、区内巡更 |  |  |  |  |  |  |  |
| 巡检器 |  |  | 个 | 2 |  |  |  |
| 皮套 |  |  | 个 | 2 |  |  |  |
| 通讯座 |  |  | 个 | 1 |  |  |  |
| 人员卡 |  |  | 张 | 5 |  |  |  |
| 信息点 |  |  | 个 | 30 |  |  |  |
| 标识牌 |  |  | 个 | 30 |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |
| 四、大门车辆、人员进出管理 |  |  |  |  |  |  |  |
| 道闸 | 3米长金属杆 |  | 套 | 2 |  |  |  |
| 道闸控制箱 | 内置控制器模块，通过遥控器控制道闸 |  | 套 | 2 |  |  |  |
| IC卡读卡器 |  |  | 个 | 4 |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |
| 系统安装 调试费用 |  |  |  |  |  |  |  |
| 税金 |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程报价总金额 |  | 大写 |  |  |  | 小写 |  |

四、几点说明

- 根据校方以上需求负责项目设计规划、研发、采购、施工、人力、技术、安装调试、交付、培训、售后服务等有关工作；

- 电子围栏产品经公安部检验合格；

- 配套设备如须附加备注，请另附说明。

- 对于方案中的部分配套设备、线缆，建议使用下列厂家/品牌产品。建议如下：

| 产品名称 | 厂家/品牌 |
| --- | --- |
| 电子围栏主机 | 上海广拓、上海炎荣 |
| 视频采集压缩卡 | 海康、大华 |
| 室外一体化红外云台变焦摄像机 | - 上海强智、常州明景 、三星光电子 |
| 室外红外防水型枪式摄像机 | - 上海强智、常州明景、三星光电子 |
| 线缆 | 扬州天诚（GB） |

- 招标方接受投标方根据具体情况提供性能更好、价格更优的方案/产品。

五、施工要求

- 中标单位施工前要提供有效的施工规划书，待校方同意后方可组织施工；

- 施工规划要符合建设部（1998）13号文、建设部住宅业化办公室（1999）04号文、计算机机房设计规范（GB50174-93）、其他有关安全技术防范和电器安装及电信布线、土建等国家及行业要求；

- 安装调试达到优良标准，提供技术交底文件；

- 因本项目施工引发的校方及第三方损失和纠纷由本项目承建方负责，施工期限从合同生效起为一个月。

六、服务

徐州地区有专门常驻服务机构。全系统保质期不少于2年，有原厂保质期超过2年的设备或部件按原厂保质期执行。系统在终身使用期间被动服务2小时内响应，48小时内恢复正常，同时每年不少于4次主动免费维护，维护免费项目不含保质期以外的设备。

七、附件

- 监控布点参考示意图（电子围栏、周界和区内摄录机、巡更点）

- 大门道闸示意图