徐州师范大学

彩钢夹芯板房屋工程招标文件

（No：2009G01005）

徐州师范大学科文学院位于江苏省徐州市铜山新区海河路，处我校泉山校区西南部。现对在其院内建设的彩钢夹芯板房屋工程招标，具体如下：

一、项目概况

1.项目名称：徐州师范大学彩钢夹芯板房屋工程

2.项目规模：具体按招标方提供的设计方案（详见附件一：彩钢夹芯板宿舍工程招标用图）计算（夹芯板面积按房屋展开面积计算，门窗洞口面积不扣除）。一共标准间13间，男女卫生间各一间。

3.项目地点：徐州市铜山新区海河路，徐州师范大学科文学院院内。

4.完成时间：根据施工技术要求，在投标文件承诺的最快竣工工期与合同要求时间内完成。

5.承包方式：本工程采取包工包料方式承包（不含地面做法与水电安装）。所购材料应有产品合格证，并符合消防要求，同时需得到招标单位的认可。

有关说明：

投标单位需按本招标文件附件一设计方案图进行合理计算，考虑周全；本工程应考虑设置钢骨架加固措施，确保结构稳定，该部分费用应含在投标报价内，不另行单独计费。

二、投标要求

1.对投标方的要求

（1）必须具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件。具备从事本工程的合法资质和从事本项目的经验与能力。

（2）采用的材料及生产所需装备符合国家规定的相应技术标准和环保标准。

（3）具有良好的信誉和诚实的商业道德，具备良好的资金和财务状况，可承诺履行国家关于经济合同的有关规定。没有违反有关法律、法规的不良记录。

（4）具有任何关联的两家或两家以上公司，如子母公司、同一出资人等，不得同时投标，否则视为无效标书。

（5）由投标人自行承担编制及递交投标文件所涉及的一切费用，无论投标结果如何，招标人对此费用概不负责。

（6）必须派投标代表到现场述标。

（7）中标方须在中标通知书送达后3个工作日内与招标方签订合同，中标方不得以任何理由拖延、拒签合同。中标方未在规定时间内与招标方签订合同，视为自动放弃中标资格。

2.资格文件要求

法人有效授权文件，营业执照（副本），税务登记证（副本），以及相应的工程施工资质。

3. 投标文件编制要求

(1)必须包含下列资料:

①投标方基本情况，投标代表基本情况；

②各种资格证明文件；

③近两年来的业绩证明材料，尤其是大中型企事业单位、高等院校的用户情况。须附合同等证明文件，复印件必须加盖有效印章；

④投标综合说明；

⑤综合投标单价（元/m2）；

⑥工程量计算书；

⑦工期与施工组织设计（含保证工程质量、进度、安全和环保的技术组织措施）；

⑧其他有关材料。

(2) 在投标综合说明中必须有对招标文件的确认、自愿承担的义务及所能提供的优惠条件等内容。

(3) 投标书应按招标文件的要求编写，内容齐全，字迹清楚，投标书中文字及数字如有涂改和行间插字，涂改和行间插字处必须盖有法定代表人印章。

(4) 投标文件必须编好目录和页码,按照上述投标文件编制要求中第（1）条的要求顺序装订成册，封面上标明正本、副本字样,其中正本一份、副本两份。如正本、副本内容不一致时，以正本内容为准。投标文件封袋必须密封完好;封袋面上必须加盖投标方公章和法定代表人印章,在袋口骑缝处加盖投标方公章和法定代表人印章。投标书一经送达不得以任何理由更换或退回。

4.投标方无论是否中标，投标文件概不退还；投标文件不符合本招标文件要求或未按时送达者均视为无效标书。

三、质量要求

1.满足本招标文件附件一（彩钢夹芯板宿舍工程招标用图）的要求；

2.所用材料与规格符合本招标文件附件二的要求。

3.符合国家有关对彩钢夹芯板生产与施工的政策与规定。

4.按照彩钢夹芯板施工标准工艺施工。

四、合同主要条款

1.总造价。总造价等于工程量乘以综合投标单价，工程量以竣工实际结算为准；综合投标单价应包含本工程竣工直至交付招标方正常使用的所有成本因素。

2.在规定时间内未完成者，每延误一天扣合同总款的1%。

3.验收。招标方与中标方共同验收。中标方必须向招标方提供工程报验手续，及有关技术资料，否则不予验收。

4.现场施工时，招标方派相关项目负责人协调解决施工过程中出现的有关问题。

5.付款办法。竣工并经验收合格后，按我校有关财务规定支付合同总款的 95％，余款（不计息）作为质保金，如无质量及售后服务等问题，从验收合格之日起一年内一次性付清。

五、评标办法

综合投标方的工程总预算、施工技术方案及其规模、资质、业绩及售后服务承诺等因素，在学校监督部门参与下，由我校招标办负责组建的评标小组，本着公开、公平、公正的原则，采用合理低价法评标定标。

六、投标有关费用

1.投标保证金：本项目投标保证金8000元。中标方的投标保证金自动转为合同履约保证金，合同履行完毕即等额退还。未中标方的投标保证金在宣布中标结果后即时等额退还。

2.招标文件（含图纸等）售价：每份售价200元。所有招标文件即日起可在http://www.xznu.edu.cn“招标信息”栏下载，标书费在本标开标当日递交投标文件时一并缴纳。

七、招标文件解释权

由徐州师范大学招标办负责解释。

八、有关事项安排

1.勘察现场时间：即日起至2009年3月27日11：30止。

2.投标文件接收时间：2009年3月27日13：50—14：20。

3.投标文件送达地点：徐州师范大学招标办  江苏省徐州市铜山新区上海路101号14号楼407室。

4.开标与评标时间：2009年3月27日14：30始，在上述地点按抽签顺序开标、述标、评标、定标。

十、联系办法

1.联系地址：江苏省徐州市铜山新区上海路101号14号楼407室

邮政编码：221116

联 系 人：吴老师

联系电话：0516-83536959

2.勘察现场联系人：夏老师

勘察现场联系电话：0516-83536318

十一、附件

附件1  施工图

附件2  夹芯彩钢板主要质量技术要求

徐州师范大学招投标办公室

2009.3.23

附件一：施工图

附件二：主要质量技术要求

1. 彩钢夹芯板：厚75mm，外包铁皮厚0.5mm。

2.门窗：门高2000mm，采用与房屋同一材质夹芯板制作；塑钢窗（带纱窗），高1200mm，带300mm高上亮子。

3.其他：整体板房外围周圈墙体下作200mm高150mm宽素混凝土；地面为80mm厚素混凝土，原浆压光，室内外高差30mm；屋面外围檐口均外挑200mm，最低处净高3.2米，屋面排水5%；塑钢窗在房屋立面中具体位置届时确定。