徐州师范大学太阳能发电系统采购项目招标文件

（No:2008H61093）

根据我校教学及科研工作需要，拟采取招标方式采购太阳能发电系统壹套，具体要求详见附件。

一、招标采购程序

1．发布采购公告与发放招标文件；

2．投标方制作投标书(一式五份,其中正本一份)，密封加盖印章后送交招标方，供专家组评审；

3．在学校监督部门的监督下，评标组根据投标方提供设备的品牌、型号、技术指标、性能、报价及服务承诺等因素综合评标；

4．确定中标单位；

5．签署供货合同，执行合同。

二、对投标方的要求

1．投标方必须为独立法人，必须提供公司工商注册证明、所在地、开户银行、银行帐号、税号等背景资料，供招标方审检；

2．投标方必须是以太阳能发电设备为主营业务的专业公司，投标公司必须提供大于或接近本次投标规模的同类设备成交的相关证明材料；

3．投标书必须对招标方的标书逐项做出回答，详述所投报设备的具体技术指标，并按招标方所要求应用范围提供相应的设备及配件清单；

4．投标方必须具有《中华人民共和国消费者权益保护法》所规定的售后服务能力，投标方在中标后必须派出技术人员提供现场安装服务与人员技术培训；

5．投标方提供的设备都必须附有质保书与合格证。如发现所提供设备属假冒伪劣，招标方将根据《中华人民共和国消费者权益保护法》的规定要求赔偿。

6．本项目标书费300元整，投标方在送达投标书时缴纳。同时需交投标保证金5000元，未中标单位的此款在评标结果公布后全额无息退还，中标单位此款自动转为合同履约保证金，在合同执行完毕后全额无息退还。如中标单位不按中标承诺签署供货合同或虽签署了供货合同但不履行供货合同，则此款作为违约金不退还。

7． 必须有法人代表或投标代表到现场述标。

三、投标书必须包含的内容

1．设备报价表；

2．投标单位的简介、资质、信誉、设备授权证书，大于或接近本次投标规模的同类仪器设备成交的相关证明材料（提供复印件，并加盖有效印章）；

3．所投设备的型号、技术指标、特点、性能情况；

4．所投设备工作环境要求，设备运行维持费用估算及构成（10个月/年计）；

5．与此次投标同型号设备市场用户情况；

6．售后服务承诺、技术人员免费培训计划；

7．最快供货及安装调试时间表。

四、合同履行监督

1．招标方和中标方共同进行设备的验收工作；

2．在履约期间，中标方应在标书规定的期限内交付设备，同时提供详细设备清单。在安装、验收后，由中标方、招标方双方签字认可；

3．付款方式：在设备按合同要求到货并验收合格后付全货款的95%，如无质量与售后服务方面问题，余款在货到验收合格后半年内付清。

五、解释权限

本次招标书由徐州师范大学招投标办公室负责解释。

六、招标事务安排

1．即日起发放招标书，投标方可向招标方咨询；

2．投标方必须于2008年12月5日14：00至14：30之间，把投标书送达招标方，并缴纳购买标书费用与投标保证金；

3．2008年12月5日14：40，符合投标方代表按抽签顺序向招标方评标组述标；

4．定标后由招标方正式通知中标方，双方签署合同。未中标的投标方不另行通知；

5．投标书送达地点：江苏省徐州市铜山新区上海路101号泉山校区14号楼407室     徐州师范大学招投标办公室。

七、联系方式

吴老师，0516-83536960、83536959

八、附件：2008H61093太阳能发电系统技术要求：

设备要使用寿命长、工程安装成本低，无污染、无噪声、环保、故障率低，拆装简易和移动方便。

1、本系统主要应用于电气类专业教师科学创新研究；

2、用于在校学生实验操作、设计等；

3、本系统可以回收太阳能，用于照明；

4、能为新产品的研究和开发提供一个平台。

5、主要技术指标：输入为直流２４伏；

输出电压交流２２０伏

输出功率    ２０００ＶＡ

输出波形为  ＳＰＷＭ正弦波

徐州师范大学招标办

2008.11.22