附件：徐州师范大学2008H55086常压燃煤热水锅炉（含配套设备）技术及质量要求

1、所采购锅炉为常压、燃煤（Ⅲ类烟煤）节能型热水锅炉，锅炉烟尘排放达到或低于国家相关要求。

2、采暖锅炉供暖建筑面积为15000平方米，15栋住宅楼，最高建筑物为四层；浴室每天开放时间为上午11：00至晚上19：00，每天最大用水量为60吨，浴室采暖面积为400平方米。请投标方根据以上提供数据及现场勘察情况设计锅炉及辅机型号，并满足招标方需要。

3、采暖及浴室用锅炉配套设备考虑使用水-水热交换的形式。

4、能够实现自动控制锅炉水温。

5、锅炉配套设备含循环水泵机组一套，水泵考虑一用一备。