徐州师范大学多功能酶标仪 高效液相色谱仪

高速台式冷冻离心机采购招标文件

（No：2008H63095）

根据我校教学科研需要，特招标采购多功能酶标仪、高效液相色谱仪、高速台式冷冻离心机各壹台。具体要求详见附件。

一、招标工作程序

1、公告招标信息；

2、投标方获取招标书；

3、投标方咨询了解本项目基本情况，制作投标书；

4、招标方接受投标书，同时收取投标保证金；

5、开标，投标单位述标；

6、评标定标，退还未中标单位的投标保证金；

7、中标单位签署供货合同，执行合同。

二、评标原则与评标办法

在学校监督部门参与下，评标小组本着公平、公正的原则，根据投标方提供的报价以及其公司规模、业绩、资质、售后服务承诺等因素，采用综合评价法评标定标。

三、对投标方的要求

1、投标方必须为独立法人，必须提供公司工商注册证明、所在地、开户银行、银行帐号、税号等背景资料，供招标方审检；

2、投标方必须是以分析仪器为主营业务的专业公司，投标公司必须提供大于或接近本次投标规模的同类仪器设备成交的相关证明材料；

3、投标方的应答标书必须对招标方的标书逐项做出回答，详述所投报设备的具体技术指标，并按招标方所提供的技术指标提供相应的设备及配件清单；

4、投标方在送达投标书时，需同时交纳标书费，投标段一设备需交400元整；投标段二或标段三设备需交300元整，投任意两个标段以上需交600元整；

5、投标方提供的设备都必须附有原始厂商的质保书与合格证。如发现所提供产品属假冒伪劣，招标方将根据《中华人民共和国消费者权益保护法》的规定要求赔偿；

6、在中标后必须按照中标标书要求及承诺签署供货合同，并严格履行合同；

7、缴纳投标保证金8000元，未中标单位的此款在评标结果公布后全额无息退还，中标单位此款自动转为合同履约保证金，在合同执行完毕后全额无息退还。如中标单位不按中标承诺签署供货合同或虽签署了供货合同但不履行供货合同，则此款作为违约金不退还；

8、必须到现场述标。

四、对投标书要求

1、产品报价表（请按美元CIF南京报价），与其他投标资料一并装订入投标书中，然后密封在文件袋中。密封的文件袋必须在骑缝处加盖与投标单位一致的有效印章，否则视为废标；

2、投标单位的简介、资质、信誉、产品授权证书（提供复印件，并加盖有效印章）等；

3、对照招标方要求标明产品规格、质量技术指标，并提供产品的相应说明（投标方可以投报设备附件中的全部或部分设备，招标方可视开标情况选择一家或多家投标方作为中标单位。如所投产品技术要求有偏离请在标书中注明）；

4、所投产品工作环境要求；

5、与此次投标同型号产品市场用户情况；

6、售后服务承诺、人员免费培训计划（安装培训需要保证5天以上）；

7、最快供货及安装调试时间表；

8、投标书封面上应标注投标单位名称、联系人及联系电话；

9、一式五份（其中正本一份）。

五、合同履行的监督

1、招标方和中标方及商检部门共同进行全部设备的验收工作；

2、在履约期间，中标方应在标书规定的期限内交付设备，同时提供详细设备清单。在安装、验收后，由中标方、招标方双方签字认可；

3、付款方式由招标方、投标方、外贸代理公司三方协商解决。

六、凡参与此采购项目的投标方，除投标方有特别说明外，均视为接受与遵守本投标文件。

七、本次招投标活动细则由徐州师范大学招投标办公室负责解释。

八、有关事项安排

1、投标标书接收时间：2008年12月16日14:00-14：30；

2、投标标书接收地点：徐州师范大学招投标办公室（徐州市铜山新区上海路101号徐州师范大学泉山校区14号楼407室 ）

3、评标述标：从2008年12月16日14：30始，投标单位按抽签顺序述标。

九、联系方式

1、联系人： 吴老师

2、联系电话： 0516--83536959  83536960

附件：

标段一：多功能酶标仪技术参数

- 总体要求：

多种检测方式：吸收光，荧光强度，荧光偏振，时间分辨荧光，荧光共振能量转移，发光，孔域扫描，线性扫描 。配备温控、振荡和双注射器可满足所有基于微孔板的应用需求。

| 序号 | 项目 | 技术要求 |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 光路系统 | 吸收光 |  |  |
| 2 |  | 荧光 |  |  |
| 3 | 吸收光参数 | 波长范围 | 200-1000nm，1nm步进 |  |
| 4 |  | 线性范围 | 0-4OD |  |
| 5 | 荧光参数 | 波长范围 |  |  |
| 6 | 时间分辨荧光参数 |  |  |  |
| 7 | 发光检测参数 |  |  |  |
| 8 | 温度控制 | 室温以上 |  |  |
| 9 | 孔板类型 |  |  |  |
| 10 | 读板速度 |  |  |  |
| 11 | 数据处理系统 | 操作系统 | Windows XP 或更高版本 |  |
|  |  | 分析软件 | 提供最新版本的分析软件具备数据采集及数据分析功能 |  |
|  |  | 操作软件 | 界面友好，操作方便，提供免费更新 |  |
|  |  | 电脑及打印机 | 投标方提出要求，校方自购 |  |
| 12 | 其他 | 能保证仪器设备正常运行和常规保养所需的附件 |  | 提供规格供选择 |

标段二：液相色谱仪主要技术要求。

| 序号 | 项目 | 内 容 |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 工作电压 | AC 220V（或380V）±10%，50Hz |  |  |  |
| 2 | 相对湿度 | ＜80% |  |  |  |
| 3 | 高效液相 | 1、泵 |  | 双泵，两元高压梯度 |  |
|  |  | 2、进样器 |  | 手动 |  |
|  |  | 3、柱温箱 |  |  |  |
|  |  | 4、紫外检测器 |  |  |  |
|  |  | 5、C18 色谱柱 |  | 2根 |  |
|  |  | 6、灯源 |  | 氘灯，低压汞灯 |  |
|  |  | 7、梯度方式 |  | 高压混合 |  |
| 4 | 数据处理系统 | 操作系统 | Windows XP 或更高版本 |  |  |
|  |  | 色谱软件 | 提供最新版本的色谱软件 |  |  |
|  |  | 操作软件 | 界面友好，操作方便，提供免费更新 |  |  |
|  |  | 电脑及打印机 | 投标方提出要求，校方自购 |  |  |
| 5 | 其他 | 其他保证仪器设备的正常运行和常规保养所需要的附件、专用工具及常规消耗品，如管线、接头、溶剂过滤器、预柱、柱芯等。 |  |  | 提供规格供选择 |

标段三：高速台式冷冻离心机

| 序号 | 项目 | 技术要求 |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 温度控制范围 |  |  |  |
| 2 | 转速控制范围 | 最高转速 rpm, 最低转速 rpm |  |  |
| 3 | 转速控制精度 |  |  |  |
| 4 | 定时范围 |  |  |  |
| 5 | 角式转头 | 具有自动转头识别功能,使用多种角度转头进行高速离心，也可以使用常规水平转头 |  |  |
| 6 | 驱动系统 |  |  |  |
| 7 | 安全性能 |  |  |  |
| 8 | 加减速控制 |  |  |  |
| 9 | 电源 | 220V、50Hz |  |  |
| 10 | 数据处理系统 | 操作软件 | 界面友好，操作方便，提供免费更新 |  |
|  |  | 电脑及打印机 | 投标方提出要求，校方自购 |  |
| 11 | 其他 | 能保证仪器设备正常运行和常规保养所需的附件，如转子、离心管、套筒等 |  | 提供规格供选择 |