附件：

| 序 号 | 仪器设备名称 | 规格型号/主要技术指标 | 单位 | 数量 | 单 价（元） | 金 额 （元） | 建议生产厂家 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 手持型GPS接收机 | VISTA(展望) | 台 | 3 |  |  | Garmin Corp. |  |
| 2 | GPS多功能接收机 | 1.全面兼容JSCORS网络； 2.双频； 3.静态平面精度：±(5 + 1×10-6×D) mm； 4.静态高程精度：±(10 + 2×10-6×D) mm； 5.RTK平面精度：±(10 + 1×10-6×D) mm； 6.RTK高程精度：±(20 + 1×10-6×D) mm； 7.接收机备用电池均每台不得少于2块； 8.接收机静态观测基座5只； 9.负责提供至少一台一年的JSCORS使用权。 | 台 | 2 |  |  |  |  |
| 3 | 全站仪 | 1.测角精度2秒； 2.测距精度2mm+2ppm*D； 3.精测速度不超过2秒； 4.备用电池每机不少于2块； 5.备用充电器2只； 6.每台仪器配1个脚架、1只单棱镜、1 个三棱镜、1只对中杆； 7.另外，每台仪器配2只小棱镜与2块反 射片。 | 台 | 4 |  |  |  |  |
| 4 | eCogniion软件 | Definiens developer7.0 | 套 | 1 |  |  | 德国Definiens公司 |  |