附件：2008H60092教学实验仪器设备询价采购清单（附件一、附件二、附件三、附件四）

附件一：

| 序 号 | 仪器设备 名 称 | 规格型号/主要技术指标 | 单位 | 数量 | 单 价（元） | 金 额 （元） | 建议生产 厂 家 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15 | 便携式水质快速测定系统 | POR-15 | 台 | 1 |  |  | 北京普析通 用 |  |
| 16 | 双向电泳仪及配套电泳槽 | JY-SX3型 | 台 | 1 |  |  | 北京君意东方电泳仪器厂 |  |
| 4 | 层析实验冷柜 | YC-1 | 台 | 1 |  |  | 北京博医康技术有限公司 |  |
| 13 | 全温摇瓶柜 | HYG-A 双层 | 台 | 1 |  |  | 太仓市实验设备厂 |  |
| 18 | 台式冷冻离心机 | TGEL-18K | 台 | 1 |  |  | 上海安亭飞鸽 |  |
| 20 | 超声清洗仪 | KQ-500B | 台 | 2 |  |  | 昆山超声仪器有限公司 |  |
| 合计 | 大写 |  |  |  |  |  |  |  |

附件二：

| 序号 | 仪器设备 名 称 | 规格型号/主要技术指标 | 单位 | 数量 | 单 价（元） |  | 金 额 （元） | 建议生产 厂 家 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 阿贝折光仪 | 2w（双目） | 台 | 4 |  |  |  | 上海 |  |
| 3 | 超声波清洗器 | SK5200 | 台 | 2 |  |  |  | 上海科导仪器有限公司 |  |
| 4 | 程序调温烘箱 | sy101BS-0 | 台 | 2 |  |  |  | 天津三水科学仪器公司 |  |
| 5 | 磁力搅拌器 | 85-1 | 台 | 5 |  |  |  | 上海司东仪器有限公司 |  |
| 7 | 调压器 | TDGC-2/1 KV | 台 | 5 |  |  |  | 上海华东电器集团盛达公司 |  |
| 8 | 飞鸽牌系列离心机 | Anke TBL-40B50ml 4000转 | 台 | 1 |  |  |  | 上海安亭科学医学仪器厂 |  |
| 9 | 红外烘干箱 | HW-3 | 台 | 3 |  |  |  | 天津市光学仪器厂 |  |
| 11 | 搅拌恒温电热套 | DHT型-500ml | 台 | 4 |  |  |  | 鄄城县新华电热仪器厂 |  |
| 12 | 搅拌恒温电热套 | DHT型-1000ml | 台 | 4 |  |  |  | 鄄城县新华电热仪器厂 |  |
| 13 | 数字生物显微镜 | BA310-C（300万） | 台 | 1 |  |  |  | 麦克奥迪 |  |
| 14 | 数字酸度计 | PH-410（自动温度补偿） | 台 | 5 |  |  |  | 上海世义 |  |
| 16 | 温度控制仪 | WMNK-404/0-300℃ | 台 | 5 |  |  |  | 上海华辰医用仪表有限公司 |  |
| 17 | 圆盘旋光仪 | WXG-4型 | 台 | 4 |  |  |  | 上海物理光学仪器厂 |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

附件三：

| 序 号 | 仪器设备 名 称 | 规格型号/主要技术指标 | 单位 | 数量 | 单 价（元） | 金 额 （元） | 建议生产 厂 家 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 全自动水质采样器 | ETC-100 | 台 | 1 |  |  | 江苏金坛市 亿通电子有限公司 |  |
| 2 | 大气采样器 | KC-6D | 台 | 1 |  |  | 青岛崂山电子仪器总厂有限公司 |  |
| 5 | 多功能水质分析仪 | HT—IV系列 | 台 | 1 |  |  | 金坛市泰纳仪器厂 |  |
| 7 | 数字BOD5测定仪 | 880型数字式 | 台 | 1 |  |  | 姜堰市银河仪器厂 |  |
| 8 | 溶解氧分析仪 | JPBJ-608 | 台 | 1 |  |  | 上海精密 |  |
| 13 | 臭氧测定仪 | A21 | 台 | 1 |  |  | 金坛市泰纳仪器厂 |  |
| 19 | 浊度仪 | BZ-1 | 台 | 1 |  |  | 金坛市泰纳仪器厂 |  |
| 20 | 超纯水机 | ABW-6000-U | 台 | 1 |  |  | 重庆颐洋企业发展有限公司 |  |
| 21 | 噪声频谱分析仪 | HS6280D | 台 | 1 |  |  | 国营红声器材厂（四三八0）嘉兴分厂 |  |
| 22 | 电导率仪 | DDS-2 | 台 | 1 |  |  | 南京科捷分析仪器有限公司 |  |
| 24 | 全自动电位滴定仪 | ZD-2 | 台 | 1 |  |  | 北京金紫光仪器仪表公司 |  |
| 25 | 恒温震荡培养箱 | HZQ-F | 台 | 1 |  |  | 哈尔滨市东联电子公司 |  |
| 27 | 电热鼓风恒温干燥箱 | 101-2 | 台 | 1 |  |  | 杭州中拓仪器有限公司 |  |
| 30 | 多功能数字式海拔仪 | 6IN1 | 台 | 1 |  |  | 杭州托普仪器有限公司 |  |
| 合计 | 大写： |  |  |  |  |  |  |  |

附件四：

| 序 号 | 仪器设备 名 称 | 规格型号/主要 技术指标 | 单位 | 数量 | 单 价（元） | 金 额 （元） | 建议生产 厂 家 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 信号发生器 | 能输出十种标准波形；能生成用户自行定义的任意波形 ；100 MSa/s采样率，14位垂直分辨率，4K采样点存储深度 | 台 | 1 |  |  | ①Rigol ②Agilent |  |
| 2 | 数字万用表 | 三位半，≥6000字显示；真有效值测量交流电压、电流 | 块 | 6 |  |  | 知名品牌 |  |
| 10 | 单片机开发板及编程器 | USB+单片机+CPLD | 套 | 1 |  |  | 启东科技公司 |  |
| 11 | 单片机仿真器 |  | 套 | 1 |  |  | 杭州科尔达 |  |
| 12 | EPM1270CPLD开发套件及EPM1270CPLD芯片 |  | 套 | 2 |  |  | 成都鸿翔电子 |  |
| 14 | 数字存储示波器 | 带宽≥150MHZ；实时采样率≥400MSA/S；等效采样率≥25GSA/S；存储深度≥512K | 台 | 2 |  |  | ①Tektronix ②instek |  |
| 15 | 台式数字万用表 | 全五位，≥10000字显示，真有效值测量交流电压、电流 | 台 | 1 |  |  | ①Fluke ②Agilent |  |
| 2 | SOPC实验开发系统 | CVT-SOPC-II | 套 | 2 |  |  | ①武汉创微特信息技术有限公司 ②泛德仪器 |  |
| 3 | 数字存储示波器 | 带宽不小于150MHZ，实时采样率不小于400Msa/S；等效采样率不小于25Gsa/s；存储深度不小于512K | 台 | 2 |  |  | ①美国泰克 ②优利德 |  |
| 8 | 三相变压器挂件 | 380 220 | 台 | 10 |  |  | 天煌教仪 许昌继电器 |  |
| 10 | 变频器 | 富士2KW | 台 | 4 |  |  | 富士2KW |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |