徐州师范大学

科文二期续建工程给水、消防管采购项目

邀请招标文件

项目编号： 2010G20037

项目名称：科文二期续建工程给水、消防管

徐州师范大学招投标办公室

二○一○年五月二十八日

第一部分  邀标公告

根据我校   科文二期续建工程   建设需要，特对其 工程用给水、消防管采购项目  进行邀请招标。

1、项目编号：2010G20037

2、项目名称： 科文二期续建工程给水、消防管采购

3、项目概况：

（1）采购范围：产品本体及其相关的送货、卸车

（2）采购内容：给水钢塑复合管及附件、消防镀锌管及附件，详见本文件采购清单。

（3）货到时间：2010年6月10日前

（4）项目地点：科文二期续建工程场内

（5）项目要求：满足第四部分“项目概况及服务要求”中质量及服务要求

4、投标人资格要求：

（1）必须满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定条件；具有本项目产品的生产、销售与售后服务能力。

（2）必须是产品的原生产商或原生产商的指定/授权代理商，被授权人投标必须携带授权人的有效授权文件。

（3）必须具备工业产品生产许可证、ISO9001质量管理体系认证证书、企业产品执行标准登记证书。

（4）必须提供符合本项目要求的实物样品。

注：投标人可单独投报“给水钢塑复合管及附件”或“镀锌钢管”。

5、招标文件发放时间和办法：

即日起可登录“徐州师范大学网”（http://www.xznu.edu.cn/）或“徐州师范大学招标网”（http://ztbb.xznu.edu.cn/）直接下载。

6、评标办法：综合评分法

7、招标文件澄清时间：2010年5月31日17：00前

8、接受投标样品与投标文件时间及地点：

接收时间：2010年 6月3日8：30至9：00

投标截止时间：2010年 6月3日9:00

接收地点：江苏省徐州市铜山新区上海路101号14号楼408室

9、开标评标时间与地点：

时间：2010年6月3日9：00始

地点：江苏省徐州市铜山新区上海路101号14号楼406室

10、联系方式：

联系地址：江苏省徐州市铜山新区上海路101号14号楼407室

邮政编码：221116

联系人：吴老师

电    话：（0516）83536671

特此公告！

徐州师范大学招标办

二零一零年五月二十八日

第二部分  投标人须知前附表

| 序号 | 内容 | 说明与要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | - 采购人名称 | 徐州师范大学科文学院 |
| 2 | - 投标人资格要求 | - 必须为独立法人，并具有产品的生产与销售能力；必须具备公司营业执照、税务登记证和组织机构代码证。 - 必须是所投产品的原生产商或原生产商的指定/授权代理商，被授权人投标必须携带授权人的有效授权文件。 - 必须具备工业产品生产许可证、ISO9001质量管理体系认证证书、企业产品执行标准登记证书。 - 必须提供符合本项目要求的实物样品。 |
| 3 | 投标人应提交的 商务文件 | - 投标函。 - 法定代表人授权委托书（原件）。 - 营业执照（副本复印件，并加盖投标人公章，年检章要清楚）。 - 投标保证金。 - 税收登记证。 - 同类项目业绩介绍，提供在上三个年度内完成的所投报产品的业绩清单。 |
| 4 | 投标人应提交的 技术文件 | - 报价一览表。 - 报价明细表。 - 投标人自行编写的技术文件。 |
| 5 | 投标人自行编写的 技术文件 | - 送货与售后服务方案。 - 产品图册及产品简要说明。 - 产品检测报告书，工业产品生产许可证、ISO9001质量管理体系认证证书、企业产品执行标准登记证书（复印件）。 - 投标人认为需要说明的其他问题。 |
| 6 | 投标保证金与标书费 | - 投标保证金人民币10000元，标书费200元，均以现金方式在开标当日，递交投标文件时支付。 |
| 7 | - 关于转包与分包 | 均不允许 |
| 8 | 关于样品 | （1）DN150给水涂塑钢管0.2米长一根及配套的沟槽卡箍1个。（2）DN150镀锌管20cm长一根 |
| 9 | 招标文件澄清时间 | 即日起至2010年5月31日17:00前 |
| 10 | 投标截止时间 | 2010年 6月3日9:00 |
| 11 | 投标有效期 | 自投标日起90日历天内 |
| 12 | 投标文件份数 | - 文件一式5份，其中正本1份，副本4份。 |

第三部分  投标人须知

一、总则

1	定义

1.1	“采购人”指  徐州师范大学科文学院  。

1.2	“服务”指本文件中第四部分所述相关服务。

1.3	“投标人”指自愿获取本项目招标文件并遵照本招标文件要求参加投标的供应商。

1.4	“中标人”指经本项目评标小组确定为本项目中标单位、向其发出《中标通知书》，并授予其供应合同的投标人。

2	合格投标人的条件

2.1	自愿投标，具有本项目服务能力，符合、承认并承诺履行本招标文件各项规定的国内法人。

2.2	遵守我国有关的法律、法规和条例，具备《中华人民共和国政府采购法》和本文件规定的条件，即：

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）具有依法缴纳税收的良好记录；

（5）参加此项采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（6）投标人资格要求：详见投标人须知前附表。

2.3	获得我校邀请。如果投标人代表不是法定代表人，须持有《法定代表人授权委托书》( 按附件格式)。

3	招标费用

3.1	投标人应自行承担所有与准备和参加本项目招投标有关的费用，采购承办单位和采购人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

二、招标文件

4	招标文件

4.1	招标文件由下列五部分内容组成：

第一部分  采购公告

第二部分  投标人须知前附表

第三部分  投标人须知

第四部分  项目概况和服务要求

第五部分  合同主要条款

第六部分  投标文件格式

4.2	如果投标人没有按照招标文件要求提交全部资料或者没有对招标文件在各方面的要求都做出实质性响应，可能导致其投标被拒绝。

5  招标文件的澄清

5.1	任何已领取了招标文件的投标人，均可要求对招标文件进行澄清。澄清要求应在规定时间前，按招标公告中的联系地址以书面形式送达我校招标办，招标办将以书面答复送达要求澄清的投标人，答复中包括原提出的问题，但不包括问题的来源。同时在“徐州师范大学网”和“徐州师范大学招标网“上公告。

6  招标文件的修改

6.1	在投标截止期4日以前任何时候，采购人无论出于何种原因，均可对招标文件用补充文件的方式进行修改。

6.2	对招标文件的修改，将通过 “徐州师范大学网”（http://www.xznu.edu.cn/）或“徐州师范大学招标网”（http://ztbb.xznu.edu.cn/）公告。补充文件将作为招标文件的组成部分，对所有领取了招标文件的投标人均具有约束力。

6.3	为使投标人有足够的时间按招标文件的修改要求考虑修正投标文件，采购人可酌情推迟投标日期，并将具体变更情况通过上述网页公告。

7	通知

7.1	 对与本项目有关的通知，也将通过上述网页公告送达。

三、投标文件

8	投标文件的语言和计量单位

8.1	投标人所提供的投标文件包含技术文件、有关资料、说明等，均应使用中文简化字。

8.2	投标文件所使用的计量单位，应使用国家法定计量单位。

9	投标文件的组成及相关要求

9.1	投标文件分为商务和技术两个部分。为了方便评审，投标文件中的各项表格必须按照招标文件格式要求制作。

9.2	商务部分指投标人提交的证明其有资格参加投标和中标后有能力履行合同的文件，主要详见《投标人须知前附表》。

9.3	商务文件、技术文件与投标人认为需要编写的技术文件的组成均按本招标文件的《投标人须知前附表》要求的顺序与内容填写。

10	投标内容填写说明

10.1投标人应认真按照招标文件的要求编制完整的投标文件。投标文件应按照招标文件规定的统一格式填写，按照规定的顺序装订成册并编制目录。

10.2招标文件对投标文件格式有要求的应按格式逐项填写内容，不准有空项；无相应内容可填的项应填写“无”、“没有相应指标”等明确的回答文字。投标文件中格式文件留有空项的，将被视为不完整响应的投标文件，其投标有可能被拒绝。

10.3投标文件须对招标文件中的内容做出实质性和完整的响应，必须保证投标文件所提供的全部资料真实可靠，并接受采购人对其中任何资料进一步审查的要求。如果投标文件填报的内容资料不详，或没有提供招标文件中所要求的全部资料及数据，将导致投标被拒绝。

10.4报价一览表要求按格式统一填写，除有特别说明外，不得自行增减内容。

11	投标文件的编制及编目

11.1	投标人商务与技术文件规格幅面（统一按A4）应一致，并统一编目编码。

11.1投标人自行编制的技术文件应能够证明投标人提供的服务是符合招标文件规定的合格的服务。

12	投标文件的签署及其他规定

12.1组成投标文件的各项文件均应遵守本条。

12.2法定代表人如果授权投标人代表处理一切与本次招投标有关事宜，须将书面形式的《法定代表人授权委托书》（按照本招标文件第六部分格式填写）原件附在投标文件中。

12.3投标人应按照招标文件要求，在投标文件适当的位置填写投标人全称并加盖公章，同时签署法定代表人或投标人代表的中文全名。

12.5投标文件的正本必须用不褪色的蓝黑墨水填写或打印，注明“正本”字样，并由投标人的法定代表人或投标人代表签字。

12.6投标文件应字迹清楚、内容齐全、不得涂改和增删。如果有修改错漏处，修改处须有投标人公章及法定代表人或投标人代表签字。因投标文件字迹潦草或表达不清所引起的不利后果由投标人承担。

13	投标文件的密封及标记

13.1投标文件应按以下方法分别装袋密封：

投标文件密封袋内装投标文件正副本共一式5份（及投标人认为有必要提交的其他资料）。封口处应有法定代表人或投标人代表的签字及投标人公章。封皮上写明项目编号、项目名称、投标人全称、地址，并注明“投标时启封”字样。

13.2如果投标人未按上述要求对投标文件密封及加写标记，采购人对投标文件的误投和提前启封概不负责。对由此造成提前开封的投标文件，采购人有权予以拒绝，并退回投标人。

14	投标文件的修改和撤回

14.1如果投标人有修改和撤回投标文件要求的，应以书面形式提出，由投标人法定代表人或投标人代表签署，须在提交投标文件截止时间前提出，并经采购人签字确认接受，否则无效。

14.2投标人修改投标文件的书面材料，须密封提交，同时应在封套上标明“修改投标文件(并注明项目编号)”和“投标时启封”字样。

14.3在提交投标文件截止时间之后，投标人不得撤回投标。否则撤回投标文件的行为将被记录在案，投标人今后参与同类采购项目的机会可能会受到影响。

15	投标截止时间

15.1不接受投标截止时间以后送达的投标文件。

15.2采购人推迟投标截止时间时，采购人和投标人的权利及义务将受到新的截止期的约束。

16	投标要求

16.1投标价格应包含产品本体及其相关的送货、卸车及其他成本费用。价格单位均为人民币“元”。

16.2采购人不接受不明确的投标方案和投标。投标人对投标如果有说明应在《投标一览表》上显著位置予以注明。报价表必须按统一格式填写单价、总价及其他事项，并由法定代表人或投标人代表签署。

16.3 报价要求：需详细说明产品的规格、型号、品牌、产地、性能等技术指标，必须考虑材料的生产、运输、装卸、税收等投标人认为可能发生的一切费用。要求报单价，最低投标单价不能作为中标的保证。

16.4明确服务及质保承诺。

16.5投标人如中标，其中标单价在合同执行过程中是固定不变的，投标人不得以任何理由予以变更。以可调整的价格提交的投标将被视为非响应性投标而被拒绝。

17	转包与分包：均不允许。

18	投标保证金

18.1投标保证金必须与投标文件同时递交。

18.2未按前述各款要求提交投标保证金，或所提交保证金不完全符合各项要求的投标，将被视为无效投标。

18.3在公布中标结果后，未中标的投标人的投标保证金即时等额退还；中标人的投标保证金在中标后转为履约合同保证金，在合同履行完毕后等额退还。

19	投标文件的有效期

19.1自投标日起90日历天内。如投标人无特别说明，则视为接受此条款。有效期短于该规定期限的投标，将被拒绝。

19.2在特殊情况下，采购人可与投标人协商延长投标文件的有效期。但其要求和答复都应以书面形式进行。投标人可以拒绝接受延期要求。同意延长有效期的投标人除按照采购人要求修改投标文件有效期外，不能修改投标文件的其他内容。

四、开标 评标

20.	开标

20.1.1全部有效投标人抽签排序，根据抽签顺序开标。

20.1.2按抽签顺序，在评标现场，在投标人代表检查自己投标文件的完好性无误后，当场由工作人员开启已密封的投标文件。开标由我校监察人员现场监督。

20.1.3投标人放弃并撤回的投标将不予开封。

21.	述标

21.1.1.	投标人应按采购人通知的时间、地点，由法定代表人或授权代表参加一次述标。

21.1.2.	述标内容包括投标人阐述其对本项目招标文件的响应情况、所投标格等以及评标小组认为有必要明确的其它问题。

21.1.3.	每个投标人的述标时间不超过5分钟。

21.2.评标

21.2.1.	本项目采用综合评分法。本办法满分100分，评审因素为产品报价、产品质量（含样品情况）、售后服务方案、公司规模产品品牌、产品销售业绩。具体评分细则将在本项目开标当日举行的“标前会”上由评标小组确定后向所有投标人宣布。

21.2.2.	评标。在学校监督部门参与下，由评标组本着公平、公正的原则，依据评标办法综合打分并确定中标人。中标产品的质量以中标样品为准。

21.2.3.	评标小组组成。评标小组将在我校监督部门监督下，由招标办负责组建，由技术专家及评标专家组成。

21.2.4.	评标过程的保密与投标的澄清。开标后，直至向中标的投标人授予合同时止，凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，均不得向投标人与评标无关的其他人员透露。在评标过程中，如果投标人试图在投标书审查、澄清、比较及授予合同等方面向招标人和参与评标的人员施加任何影响，都将会导致其投标被拒绝。

21.2.5.	为有助于对投标文件的审查、评价和比较，评标小组有权要求投标人对投标文件中含义不明确的内容作必要的澄清或说明，有关澄清或说明的内容应以书面形式提交，但不得对投标文件内容作实质性更改。

21.2.6.	如果评标小组确认需要投标人就投标文件中的相关问题作出补正，须由投标人代表签字确认。如果评标小组对招标文件实质性内容作出变更，采购人将通知所有参加投标的投标人，使每个投标人均有同等机会根据修改后的招标条件提交新的方案。

21.2.7评标小组将审查投标文件是否完整、有无计算上的错误、是否足额提交投标保证金、文件签署是否合格、投标文件是否编排有序、是否符合招标文件要求。如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评标小组将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质上响应的投标。

21.3 定标。评标小组确定的中标人，当场向所有投标人宣布。

五、授予合同

22.	授予合同的顺序

22.1.评标小组将根据最终定标的结果将合同授予中标人。中标人放弃中标或因不可抗力提出不能履行合同，采购人将把合同授予正序排名第二的投标人。正序排名第二的投标人因前款规定的同样原因不能签订合同，则该项目择期另行招标。

23.	采购人拒绝投标的权利

23.1.出现下列情况之一时，采购人有权拒绝所有投标，并将理由通知所有投标人：

出现影响采购公正的违法、违规行为的；投标人的投标均超过了采购预算，采购人不能支付的；因重大变故，采购任务取消的。

24.	中标通知

24.1.在确定中标人后，采购人将以电话通知或传真等形式通知确定的中标人。同时在徐州师范大学招标网（http://ztbb.xznu.edu.cn）发布中标公告。

24.2.采购人对未中标的投标人不做未中标原因的解释。

24.3.中标通知书是合同的组成部分。

25.	签订合同

25.1.中标人应按采购人规定的时间、地点与采购人签订中标合同。中标人不得再与采购人订立背离合同实质性内容的其它协议或声明，否则按投标后撤回投标处理。

25.2.中标人与采购人签订合同时，除按照本项目《中标通知书》外，还应接受招标文件、中标人的投标文件及评审过程中有关的澄清说明或补正文件内容的约束。

25.3.投标人一旦中标，签订合同后不得分包或转包，否则将被视为中标后撤回投标处理。

25.4.不按约定签订或履行合同，给对方造成损失的，应承担赔偿责任。

六、询问和质疑

26.	投标人有权就招标程序或签订合同的事宜提出质疑

26.1.投标人对采购事项有疑问的，可以向采购人提出询问。

26.2.招标程序受《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国招标投标法》和相关法律法规的约束，并受到严格的内部监察，以确保授予合同过程的公平公正。如果投标人认为其投标未获公平评审或采购文件、采购过程和中标结果使自己的合法权益受到损害，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人进行质疑并要求答复。

26.3.采购人或采购人将在收到书面质疑后7个工作日内审查质疑事项，做出答复或相关处理决定，并以书面形式通知质疑投标人和其他有关供应商，但答复的内容不涉及商业秘密。如果质疑涉及招标制度或程序，将被转交学校采购管理的上一级部门审查。

26.4.质疑投标人对采购人或对采购人的答复不满意，或采购人未在规定的时间内做出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向我校有关监督部门投诉，也可按照《中华人民共和国政府采购法》的有关规定办理。

七、保密和披露

27.	保密和披露

27.1.投标人自领取招标文件之日起，须承诺承担本招标项目下的保密义务，不得将因本次招标获得的招标人信息向无关第三人外传。

28.2.采购人有权将投标人提供的所有资料向其他政府部门或有关的非政府机构负责评审投标文件的人员或与评审有关的人员披露。

28.3.采购人有权在认为适当时，或在任何第三人提出要求（书面或其他方式）时，无须事先征求中标人同意而披露关于已订立合同的资料、中标人的名称及地址及合同条款等。

第四部分  项目概况及服务要求

一、项目概况：

1、采购数量及内容：

①给水涂塑钢管及附件

| 序号 | 设备名称 | 规格型号 技术指标 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 给水涂塑钢管 | DN150 | 380m | 国标 |
| 2 | 给水涂塑钢管 | DN125 | 50m | 国标 |
| 3 | 给水涂塑钢管 | DN100 | 155m | 国标 |
| 4 | 沟槽式卡箍 | DN150 | 300套 | 国标 |
| 5 | 沟槽式卡箍 | DN100 | 400套 | 国标 |
| 6 | 沟槽式卡箍三通 | DN150*150 | 10套 | 国标 |
| 7 | 沟槽式卡箍三通 | DN150*100 | 22套 | 国标 |
| 8 | 沟槽式卡箍三通 | DN100*100 | 10套 | 国标 |
| 9 | 沟槽式卡箍法兰 | DN150 | 10套 | 国标 |
| 10 | 沟槽式卡箍法兰 | DN100 | 44套 | 国标 |
| 11 | 沟槽式卡箍弯头 | DN150/90度 | 20套 | 国标 |
| 12 | 沟槽式卡箍弯头 | DN150/45度 | 20套 | 国标 |
| 13 | 沟槽式卡箍弯头 | DN100/90度 | 20套 | 国标 |
| 14 | 沟槽式卡箍弯头 | DN100/45度 | 20套 | 国标 |

②镀锌钢管

| 序号 | 设备名称 | 规格型号 技术指标 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 镀锌钢管 | DN150 | 260m | 国标 |
| 2 | 镀锌钢管 | DN100 | 660m | 国标 |

2、采购范围：包含产品本体及其相关的送货、卸车

3、送货：由中标人负责

4、货到时间：2010年6月10日前，具体在合同中明确。

5、项目地点：徐州师范大学泉山校区科文二期续建工程场内，具体由采购人指定。

二、承包方式与结算：

1、货款支付：产品全部进场安装，在工程竣工验收合格后支付合同总款的90％，余款作为质量保证金。如无质量及售后服务方面问题满一年后付清。

2、结算：根据中标单价，按实结算。

三、技术要求

1、产品必须符合国家标准，并经技术监督部门检测合格。

2、技术标准及质量要求：

（1）给水涂塑钢管与管件技术标准、质量要求

①内外表面涂塑层，具有良好的耐腐蚀性能和优良的卫生指标。

②用于涂塑的钢管材质、规格、厚度、尺寸等应符合GB/T3092的规定。

③成品管道应符合建设CJ/T120-2000标准。

④聚乙烯涂层性能应符合下表规定：

| 项目 | 指标 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 密度，g/cm3 ＞ | 0.91 | GB/T1033 |
| 熔体流动速率，g/10min ＜ | 10 | GB/T9643 |
| 拉伸强度，Mpa ＞ | 9.08 | GB/T1040 |
| 断裂伸长率， ＞ | 100 | GB/T1040 |
| 维卡软化点，℃ ＞ | 85 | GB/T1633 |
| 不挥发物含量，﹪ ＞ | 99.5 | GB/T2914 |
| 卫生安全性能 | 符合GB/T17219的要求 |  |

⑤环氧树脂涂层性能应符合下表要求：

| 项目 | 指标 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 密度，g/cm3 | 1.2-1.8 | GB/T1033 |
| 粒度分布，﹪ ＞ | 150μm,3;250μm,0.2 | GB/T1033 |
| 不挥发物量，﹪ ≥ | 99.5 | GB/T1033 |
| 水平流动性，mm | 22-28 | GB/T1033 |
| 胶化时间，s ≤ | 120(200)℃ | GB/T1033 |
| 冲击强度，kg mm ≥ | 50 | GB/T1732 |
| 弯曲试验(∮2mm) | 通过 | GB/T6742 |
| 卫生安全性能 | 符合GB/T17219要求 |  |

⑥涂层厚度要求大于0.4。

⑦涂层质量要求符合下表

| 项目 | 要求 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 聚乙烯涂层 | 环氧树脂涂层 |
| 针孔试验 | 不发生电火花击穿现象 | 不发生电火花击穿现象 |
| 附着力试验 | ≥30N/10mm2 | 涂层不发生剥离 |
| 弯曲试验（DN≤50mm） | 涂层不发生剥离，断裂 | 涂层不发生剥离，断裂 |
| 压扁试验（DN≥50mm） | 涂层不发生剥离，断裂 | 涂层不发生剥离，断裂 |
| 冲击试验 | 涂层不发生剥离，断裂 | 涂层不发生剥离，断裂 |
| 卫生性能试验 | 符合GB/T17219要求 | 符合GB/T17219要求 |
| 测量附着力时，如果薄膜断裂，应视为有充分的附着力 |  |  |

⑧管道承压1.0Mpa。

⑨管件要求涂层材料与管道涂层材料相同，螺栓要求不锈钢螺栓。

（2）镀锌钢管与管件技术标准及质量要求

①镀锌钢管用钢的牌号和化学成分应符合GB-3092所规定的黑管用钢的牌号和化学成分。

②镀锌采用热浸镀锌法。

③力学性能应符合GB3092的规定。

④镀锌管壁厚、镀锌层厚度等要求，应符合低压流体管国家标准GB/T

四、服务要求

1、在中标后必须按照中标标书要求及承诺签署供货合同，并履行合同。

2、中标供货方必须按合同要求将产品送达，发生的所有费用均自行承担。

3、采购人按合同接收产品，产品送到后按封样验收，要求与中标样品无差异。如因产品质量导致产品无法正常使用，由供货方无偿更换。产品到达现场如验收不合格，则不付款，由供货方无偿清回。或供货方无偿提供合格产品安装合格后，采购人仅支付原产品总款的90%，剩余10%作为违约金归采购人所有。

4、中标供货方必须保证在规定时间内将中标产品送到。

第五部分    合同主要条款

一、.适用范围及合同组成

1本合同条款仅适用于本次采购活动。

2．合同的组成

2.1下列文件应作为本合同的组成部分

（1）本合同条款

（2）中标通知书

（3）招标文件及招标文件澄清

（4）投标文件及投标文件澄清

（5）形成合同的其他有关文件

2.2上述文件互为补充和解释，如有不清或相互矛盾之处，以所列顺序在前的为准，但甲乙双方有特别约定的除外。

三、采购数量与中标单价，合同总额。

四、付款办法

第六部分    投标文件格式

一、投标人提交文件须知

1、投标人应按照以下顺序填写和提交下述规定的全部格式文件以及其他有关资料，混乱的编排以致投标文件被误读或采购人查找不到有效文件，后果由投标人承担。

2、所附表格中要求回答的全部问题和信息都必须正面回答。

3、本资格声明的签字人保证全部声明和问题的回答是真实的和准确的。

4、采购人将应用投标人提交的资料并根据自己的判断，决定投标人履行合同的合格性及能力。

5、投标人提交的材料将被保密保存，但不退还。

6、全部文件应按投标人须知中规定的语言和份数提交。

二、商务部分

（一）、投标函

徐州师范大学（采购人）：

投标人全称  授权 投标人代表姓名 (职务、职称) 为我方代表，参加贵方组织的 项目名称与项目编号 招标的有关活动，并对此项目以总价        万元进行投标。为此：

1、我方同意在本项目招标文件中规定的投标日起90日内遵守本文中的承诺且在此期限期满之前均具有约束力。

2、我方承诺已经具备《中华人民共和国政府采购法》中规定的参加政府采购活动的供应商应当具备的条件：

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加此项采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

3、提供投标须知规定的全部投标文件，包括投标文件正本1份，副本4份。

4、按招标文件要求提供和交付的货物和服务的投标详见报价一览表与服务方案。

5、保证忠实地执行双方所签订的合同，并承担合同规定的责任和义务。

6、保证遵守招标文件的规定。

7、如果在规定的投标有效期内撤回投标，我方愿被列入不良记录名单。

8、我方完全理解贵方不一定接受最低价的投标或收到的任何投标。

9、我方愿意向贵方提供任何与本项投标有关的数据、情况和技术资料。如果贵方需要，我方愿意提供我方做出的一切承诺的证明材料。

10、我方已详细审核全部投标文件，包括投标文件修改书（如果有的话）、参考资料及有关附件，确认无误。

11、我方承诺：采购人如果需追加采购本项目招标文件所列货物及相关服务的，在不改变合同其他实质性条款的前提下，按相同或更优惠的折扣保证供货。

12、我方承诺接受招标文件中《中标合同》的全部条款且无任何异议。

13、我方将严格遵守《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，如果有下列情形之一的，将被处以采购金额5‰以上10‰以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加贵校采购活动；有违法所得的，并处没收违法所得；情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任：

（1）提供虚假材料谋取中标的；

（2）采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

（3）与采购人、其它供应商或者采购人工作人员恶意串通的；

（4）向采购人、采购人工作人员行贿或者提供其他不正当利益的；

（5）未经采购人同意，在采购过程中与采购人进行协商招标的；

（6）拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况的；

（7）拒绝质量技术监督部门对中标货物作质量检验的。

与本投标有关的一切往来通讯请寄：

地址：

邮编：

电话：                         _

传真：

投标人代表姓名：

投标人代表联系电话：

投标人代表E-Mail：

投标人：		                  （公章）

投标人代表签字：

日期：			    年    月    日

注：除可填报项目外，对本投标函的任何修改将被视为非实质性响应投标，从而导致该投标被拒绝。

（二）、法定代表人授权委托书

徐州师范大学（采购人）：

本授权书声明：注册于    （投标人住址）    的   （投标人名称）  法定代表人   （法定代表人姓名、职务）   代表本公司授权在下面签字的                   （投标人代表姓名、职务）为本公司的合法代理人。就贵方组织的                     项目（项目名称：                            ，项目编号：          ），该代理人可以本公司名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于    年  月  日签字生效，特此声明。

法定代表人印刷体姓名、签字盖章：

投标人代表印刷体姓名、签字盖章：

投标人全称、投标人公章：

年   月   日

(三)、投标人营业执照（经年检的副本复印件加盖投标人公章）

(四)、2009年依法缴纳税收的证明材料

(五)、近三年同类项目业绩介绍

(六)、投标人认为需要提供的其他商务资料

第七部分、技术部分

(七)、投标报价一览表

投标人名称：                                                   (公章)

项目名称：

项目编号：

价格单位：元

| 项目内容 | 投标总价 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 给水涂塑钢管及附件 |  |  |
| 镀锌钢管 |  |  |

投标人代表(签字)：

日　期：

(八)、投标报价明细表

投标人名称：

项目名称：

项目编号：

价格单位：元

| 序号 | 设备名称 | 规格型号 技术指标 | 数量 | 单价 | 合价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 给水涂塑钢管 | DN150 | 380m |  |  |  |
| 2 | 给水涂塑钢管 | DN125 | 50m |  |  |  |
| 3 | 给水涂塑钢管 | DN100 | 155m |  |  |  |
| 4 | 沟槽式卡箍 | DN150 | 300套 |  |  |  |
| 5 | 沟槽式卡箍 | DN100 | 400套 |  |  |  |
| 6 | 沟槽式卡箍三通 | DN150*150 | 10套 |  |  |  |
| 7 | 沟槽式卡箍三通 | DN150*100 | 22套 |  |  |  |
| 8 | 沟槽式卡箍三通 | DN100*100 | 10套 |  |  |  |
| 9 | 沟槽式卡箍法兰 | DN150 | 10套 |  |  |  |
| 10 | 沟槽式卡箍法兰 | DN100 | 44套 |  |  |  |
| 11 | 沟槽式卡箍弯头 | DN150/90度 | 20套 |  |  |  |
| 12 | 沟槽式卡箍弯头 | DN150/45度 | 20套 |  |  |  |
| 13 | 沟槽式卡箍弯头 | DN100/90度 | 20套 |  |  |  |
| 14 | 沟槽式卡箍弯头 | DN100/45度 | 20套 |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |

投标人(公章)：

投标人代表(签字)：

日　期：                                         年   月   日

| 序号 | 设备名称 | 规格型号 技术指标 | 数量 | 单价 | 合价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 镀锌钢管 | DN150 | 260m |  |  |  |
| 2 | 镀锌钢管 | DN100 | 660m |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |

(九)售后服务方案

（十）产品图册、产品说明，包含主要性能描述。

（十一）产品检测报告书，工业产品生产许可证、ISO9001质量管理体系认证证书、企业产品执行标准登记证书（复印件）。

（十二）投标人认为需要说明的其他问题。