徐州师范大学学生公寓限电器采购招标文件

（No：2008H68100）

根据我校工作需要，特招标采购学生公寓限电器一批。具体如下：

一、项目概况

1、项目名称：徐州师范大学学生公寓限电器采购项目。

2、数量： 2200只。

3、主要技术指标要求：能自动有效识别阻断电阻性负载（如电热得快开水器、电炒锅等）使用，并自动恢复常态工作；性能稳定，安全可靠；维护安装方便；可调定控制值，具有抵抗反使用破解能力；限定功率350W，峰值可浮动范围正负5％。

3、项目地点：徐州师范大学校区内。

4、完成时间：具体合同约定。

二、投标要求：

（一）对投标单位的要求

1、具有独立法人资格，已在工商税务机关登记注册，是所报价产品的原生产商或原生产商的指定/授权代理商（被授权人投标必须携带授权人的有效授权文件）。

2、投标产品应具有产品生产许可证，必须附有原始厂商的质保证书与合格证书。

3、具有良好的信誉和诚实的商业道德，具备良好的资金和财务状况，可承诺履行国家关于经济合同的有关规定。没有违反有关法律、法规的记录。

4、工作中采用的材料及生产所需装备符合国家规定的相应技术标准和环保标准。

5、具有任何关联的两家或两家以上公司，如子母公司、同一出资人等，不得同时投标，否则视为无效标书。

6、必须有投标代表到现场述标。由投标人自行承担编制及递交投标文件所涉及的一切费用，无论投标结果如何，招标人对此费用概不负责。

（二）资质（格）要求，必须具备

1、企业法人授权委托书与产品委托代理证书、营业执照（副本）、税务登记证（原件）、组织机构代码证（原件）。

2、产品测试报告：质量监督检验中心出具的产品检验报告。

（三）对投标文件的要求

1、报价。报价书应包含报价综合说明与报价表，报价综合说明应放置报价书首页。

2、资质证明文件。详见本招标文件第二条第二项“资质要求”，可为复印件，但需加盖投标单位相应印章。

3、近两年来的销售业绩，尤其是大中型企事业单位、高等院校的用户情况。如合同等证明文件，复印件必须加盖有效印章。

4、最快供货时间。

5、详细售后服务方案。

6、投标文件应提供正本一本、副本四本，正本、副本内容不一致时，以正本为准。投标文件应制定规范，编制目录与页号，并按顺序装订后与报价书一起密封，并在封袋上加盖投标单位印章。

7、投标单位无论是否中标，投标文件概不退还；投标文件不符合本招标文件要求或未按时送达者均视为无效标书。

三、产品质量要求

产品质量要求满足现行国家有关规范要求。

四、合同主要条款

1、供货时间及地点：在合同约定时间前把合同中规定的设备（含配件）送达（包含卸车）徐州师范大学校区内。在规定时间内未送达者，每延误一天扣合同总款的1%。

2、产品验收：招标方与供货方一起验收。供货方必须按合同规定向招标方提供产品报验手续，同时提供相关产品的合格证书、使用说明书、产品配套设备明细表及其相关的技术（合同）资料，否则不予验收。

3、现场施工时，供货单位应派相关技术人员到现场进行技术指导，解决施工过程中出现技术问题。

4、自产品进场验收合格之日起，质保期至少一年。在质保期内，由于产品（配件）质量原因而影响使用并造成招标方损失的，均由供货方承担。

5、付款方式：本工程无预付款，货全部送达招标方指定地点安装，经验收合格后，首付合同总款的95%。余款作为质保金，如无质量与售后服务方面原因，自质保期满15日内，一次结清。

五、评标办法

1、本次评标采用综合评标法。在学校监督部门参与下，由我校招标办负责组建的评标小组本着公平、公正的原则，根据投标方提供的报价、公司规模、业绩、资质条件及售后服务承诺等因素综合评价，确定一家或多家中标单位。

2、中标人须在招标方中标通知书送达后3个工作日内与招标方签订供货合同，中标人不得以任何理由拖延、拒签合同。中标人未在规定时间内到招标方采购单位签订合同，视为自动放弃中标资格；采购单位无正当理由，不得改变中标人。

六、本项目投标保证金5000元。中标单位的投标保证金自动转为合同履约保证金，合同履行完毕等额退还。未中标单位的投标保证金在宣布中标结果后即时等额退还。

本招标文件售价400元，此款不退。

七、本招标文件由徐州师范大学招投标办公室负责解释。

八、有关事项安排

1、招标时间：即日起公告招标信息；

2、投标书接收时间：2008年12月19日8：20—8：50

投标书送达地点：徐州师范大学招标办  江苏省徐州市铜山新区上海路101号14号楼407室；

3、开标与评标时间：2008年12月19日9：00开始抽签，在上述地点按抽签顺序开标、评标、定标。

九、联系方式

联系电话：0516-83536959  83536960

联系人：吴老师

徐州师范大学招标办

2008.12.8