附件：徐州师范大学塑套钢管道主要技术指标等要求

一、产品规格与数量(报价表格式按此表格式填写)

| 序号 | 名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 单价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 塑套钢管道 | ф250*3.5/ф159*5 | 米 | 268 |  |  |
| 2 | 塑套钢管道 | ф225*3.5/ф133*4.5 | 米 | 54 |  |  |
| 3 | 塑套钢管道 | ф200*3.2/ф108*4.5 | 米 | 102 |  |  |

如供应商推荐的产品规格，与本表中所述规格有偏离的，需在备注栏中说明，否则视为无偏离。

二、塑套钢管技术标准与质量要求

1.工作钢管标准：必须符合无缝管GBT8163标准规定，厚度参照上表中的规格要求。

2.保温层采用聚氨脂发泡，外套管为高密度聚乙稀管道，保温层厚度及外套管厚度参照上表中的规格要求。