徐州师范大学奎园校区

蒸汽管道施工工程

（No：2008G23081）

招

标

文

件

徐州师范大学招标办

目     录

第一部分  投标须知

一、概述

二、招标文件

三、投标报价要求

四、投标文件的编制

五、投标文件的递交

六、开标

七、评标

第二部分  合同主要条款

第三部分  投标文件

一．投标书

二．授权委托书

三．报价汇总表

第四部分  附件：  奎园校区蒸汽管道施工图一套

第一部分 投标须知

一、  概   述

1、工程概况

1.1工程概况：

1.1.1.工程名称：徐州师范大学奎园校区蒸汽管道施工工程

1.1.2.工程类别：蒸汽钢套钢管道施工

1.1.3.建设地点：徐师大奎园校区院内（徐州市淮塔管理局军事博物馆东侧，解放南路南侧）

1.1.4.建筑规模：约480米蒸汽钢套钢管道施工

1.1.5.承包方式：总承包（招标方供钢套钢管道与附件）

1.1.6.要求工期：2008年11月20日前完成

1.1.7要求质量标准：优质

1.1.8.招标范围：本工程蒸汽管道ф480*7/ф219*6与ф377*7/ф159*5约480米（即进入奎园校区北围墙内1.5米处），内容包括蒸汽管道及相关附件安装工程，配套直埋管、解放南路两旁涉及到的园林工程拆挖与修复、赔偿，破路（或顶管）土建工程；市规划局测绘院测绘费；同时包括与市园林局、市政公用局、省特种设备与压力容器检查院徐州分院等单位联系以及相关费用等。

2、资金来源：自筹。

3、投标人资格审查条件

3.1为履行本施工合同的目的，参加投标的施工企业（以下称“投标人”）需具备相应焊接蒸汽管道及压力容器的施工资质。

3.2投标人必须是独立的法人单位，应当具备相应的施工企业资质，并在工程业绩、技术能力、项目经理资格条件等方面满足投标文件提出的要求。

3.3投标人在投标报名时应提交下列资料：

3.3.1企业法人营业执照（副本原件）。

3.3.2企业资质等级证书（副本原件）。

3.3.3项目经理资质等级证书（副本原件）。

3.3.4报名经办人本人身份证。

3.3.5《招标公告》要求的其他证明资料。

3.4所有被准许参加本工程投标的合格投标人，如果被确定为中标人，其在合同执行过程中使用的所有材料、设备和服务均应符合《招标文件》及施工图纸的要求。

3.5投标人提交的资格预审材料和投标文件必须是真实完整的，如在评标过程中发现所报材料不真实完整，将取消其中标资格。

4、项目经理的管理

中标的项目经理必须亲临施工现场组织本工程项目的施工，应遵循现行的有关法律、法规和标准，切实履行其权利和义务。

5、投标文件相关要求

5.1投标文件份数：正本1份、副本3份。

5.2投标文件接收截止时间：至2008年10月14日14时20分止。

5.3投标文件递交至：徐州师范大学招标办

5.4递交地址：徐州市铜山新区上海路101号

5.5开标时间：2008年10月14日14时20分

5.6开标地点：徐州师范大学招标办

5.7评标办法：详见本投标须知第七项第22条

二、招标文件

6、招标文件的组成

6.1招标文件包括下列内容：

第一部分  投标须知

第二部分  合同主要条款

第三部分  投标书、报价汇总表

第四部分  附件：徐州师范大学奎园校区蒸汽管道施工图纸等

6.2投标人应认真审阅招标文件中所有内容。如果投标人的投标文件不能符合招标文件的要求，责任由投标人自负。实质上不响应招标文件要求的投标文件将被拒绝。

7、招标文件的澄清

投标人在收到招标文件后，若有问题需要澄清，应于收到招标文件后立即以书面形式向我校招标办提出，招标办将及时将收到的要澄清的问题予以答复，答复将以书面形式予以解答（包括对要求澄清问题的说明，但不指明问题的来源）发给所有购买招标文件的投标人。

8、招标文件的修改

8.1在投标截止日期前，招标人可以用补充通知的方式修改招标文件。

8.2补充通知将以书面方式发给所有获得招标文件的投标人，补充通知作为招标文件的组成部分，对投标人起约束作用。

8.3为使投标人在编制投标文件时把补充通知内容考虑进去，招标人可以依据《中华人民共和国招标投标法》酌情延长递交投标文件的截止日期。

三、投标报价要求

9.投标价格

9.1投标价格

9.1.1投标价格为本投标须知第一款中所述的全部工程内容，确定依据是投标人提交的报价汇总表及全套投标文件。

9.1.2本工程项目采用施工图预算计价方法，投标人参照相关定额自主报价；施工关联的市规划局测绘院测绘费、市园林局、市政公用局、省特种设备与压力容器检查院徐州分院等单位的联系以及相关费用请另行单列。

9.1.3投标人因对招标文件、施工图、招标文件及施工图答疑纪要等文件的不正确理解而造成的错算、漏算后果自行承担。

四、投标文件的编制

10.投标文件的组成

10.1  投标人的投标文件应包括下列内容（并按下列顺序装订成一册，分“正本”和“副本”）：

10.1.1  投标书

10.1.2  授权委托书

10.1.3  报价汇总表

10.1.4  企业营业执照、资质证书、安全证书、税务登记证、项目经理证书（装订复印件，）。

10.1.5  详细预算书。

10.1.6  施工组织设计（含施工方案、施工进度计划及工期保证措施、施工机械设备配置、劳动力配置及安全文明施工措施等）。

10.1.7  投标人和项目经理类似工程业绩合同（复印件）。

10.1.8投标人必须使用招标文件提供的表格格式，但表格可以按同样格式打印或扩展。

10.1.9  投标人认为需要附图，可作为附件一并装订。

11、投标有效期

11.1  自发布公告之日起至中标通知书签发止为有效投标期。

11.2  在原定投标有效期满之前，如果出现特殊情况，招标人可以书面形式向投标人通知延长投标有效期的要求。

12、现场踏勘

投标人应对工程现场和周围环境进行实地踏勘，以获取有关编制投标文件和签订工程施工合同所需的各项资料。现场踏勘的费用由投标人自己承担，踏勘时间由投标人自行确定。

13.投标文件的份数和签署

13.1投标人按5.1和10.1的规定，编制一份投标文件“正本”和三份投标文件“副本”，并明确标明“正本”和“副本”。投标文件正本和副本如有不一致之处，以正本为准。

13.2投标文件应统一使用A4纸，正本应使用不能擦去的墨水打印或书写，投标文件副本可以复印，其正本、副本都应装订成册，并加盖投标人公章和法定代表人印鉴。

13.3投标文件中的投标书，除加盖投标人公章和投标人法定代表人的印鉴外，还应有投标人法定代表人或授权代表人的签字。

13.4全套投标文件应无涂改和行间插字，除非这些删改是根据招标人的指示进行的，或者是投标人造成的必须修改的错误。修改处应加盖投标人法定代表人印鉴。

五、投标文件的递交

14、投标文件的密封与标志

14.1投标人应将投标文件的正本和副本分别密封，并在包封上正确标明“正本”或“副本”。

14.2包封封面都应写明招标人名称和地址、合同名称、工程名称、并注明开标时间以前不得开封。

在包封封面上还应写明投标人的名称与地址、邮政编码。

14.3如果投标文件包封没有按上述规定密封并加写标志，招标单位将不承担投标文件错放或提前开封的责任，由此造成的提前开封的投标文件将予以拒绝，并退还给投标人。

14.4投标文件递交至投标须知第三条所述的单位和地址。

15、投标文件接收

15.1投标人应在2008年10月14日13时50分至14时20分之间将投标文件递交至我校招标办（江苏省徐州市铜山新区上海路101号）。

15.2招标人在投标截止期以后不接收此项目投标文件。

16、投标文件的修改与撤回

16.1投标人可以在递交投标文件以后，在规定的投标截止时间之前，可以书面形式向我校招标办递交修改或撤回其投标文件的通知。但在投标截止后，不能更改投标文件。

16.2投标人的修改或撤回通知，应按要求编制和递交。

16.3在投标截止时间与招标文件中规定的投标有效期终止日之间的这段时间内，投标人不能撤回投标文件。

六、开标

17、开标

17.1招标办将于5.5、5.6、5.7条规定的时间和地点举行开标会议，投标人法定代表人或授权代表应按时参加开标会议，参加开标的投标人代表应签名报到，以证明其出席开标会议。

17.2开标会议在我校相关职能部门的监督下，由我校招标办组织并主持。

17.3投标人违反第15.1条、第15.2条的规定的，视为自动弃权。投标文件有下列情况之一者将视为无效：

17.3.1投标文件未按规定标志、密封；

17.3.2未经法定代表人或授权代表人签署或未加盖投标人公章或未加盖法定代表人印鉴；

17.3.3未按规定的格式填写，内容不全或字迹模糊辨认不清；

17.3.4投标截止时间以后送达的投标文件。

17.4我校招标办宣布核查结果，并宣读有效投标的单位名称、投标报价、修改内容、工期、质量、主要材料用量以及招标单位认为适当的其他内容。

七、评标

18、评标内容的保密

18.1公开开标后，直到宣布授予中标人为止，凡属于审查、澄清、评价和比较投标的有关资料，和有关授予合同的信息情况都不应向投标人或与该过程无关的其他人泄露。

18.2在投标文件的审查、澄清、评价和比较以及授予合同的过程中，投标人对招标人、评标小组成员施加影响的任何行为，都将导致取消投标资格。

19、投标文件的澄清

为了有助于投标文件的审查、评价和比较，评标机构可以个别要求投标人澄清其投标文件。有关澄清的要求与答复，应以书面形式进行，但不允许更改投标报价或投标的实质性内容。但是按照本须知第21条规定校核时发现的算术错误不在此列。

20、投标文件的符合性鉴定

20.1在详细评标之前，评标机构将首先审定每份投标文件是否在实质上响应了招标文件的要求。

20.2就本条款而言，实质上响应要求的投标文件，应该与招标文件的所有规定要求、条件、条款和规范相符，无显著差异或保留。所谓显著差异或保留是指对工程的发包范围、质量标准及运用产生实质性影响；或者对合同中规定的招标人的权力及招标人的责任造成实质性限制；而且纠正这种差异或保留，将会对其他实质上响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。

20.3如果投标文件实质上不响应招标文件要求，招标人将予以拒绝，并且不允许通过修正或撤消其不符合要求的差异或保留，使之成为具有响应性的投标。

21、错误的修正

21.1评标委员会将对确定为实质上响应招标文件要求的投标文件进行校核，看其是否有计算上或累计上的算术错误，修正错误的原则如下：

21.1.1如果用数字表示的数额与用文字表示的数额不一致时，以文字数额为准。

21.1.2当单价与工程量的乘积与合价之间不一致时，通常以标出的的单价为准。除非评标小组认为有明显的小数点错位，此时应以标出的合价为准，并修改单价。

21.2  按上述修改错误的方法，调整投标书中的投标报价。经投标人确认同意后，调整后的报价对投标人起约束作用。如果投标人不接受修正后的投标报价则其投标将被拒绝。

22、投标文件的评价与定标

22.1符合性评审：评标小组对按照第20条规定进行评审，确定投标文件是否为实质上响应招标文件要求 。

22.2评标定标办法及细则：采用综合评分办法，考虑投标人的投标报价、施工组织设计、投标人及项目经理类似工程业绩等因素，得分最高者为最后中标人。

第二部分  合同主要条款

本工程合同执行GF-1999-0201《建设工程施工合同》。

一、工期

工期执行GF-1999-0201通用条款第10条至第14条的规定。

本工程要求2008年10月20日之前完成，投标人可根据自身能力自报日历工期。

本工程招标文件规定赶工措施费作为对招标人的优惠，但不计入标价。

本工程要求按合同工期竣工交付使用，工期不得拖延，每拖延一天扣合同价款的千分之一。

二、质量

质量按国家有关规定执行。其中焊口必须经有关技术检测部门作无损探伤，并检测合格；管道外套管必须作气密性试验至合格；施工符合施工图纸要求。

三、材料设备供应

除钢套钢管道与附件由招标方提供外，所有材料设备均为乙方自理。

四、工程预付款、进度款、竣工结算

（一）付款办法：本工程无预付款，工程竣工后支付。

A.工程竣工经验收后，凭建筑业统一发票，付款至实际完成工程量的90％（扣除甲供材料款）。

B.留10％的工程保修金，保修金待半年后结清（不计息）。

（二）工程竣工结算：投标范围内容按图纸和合同双方现场验收签证为工程结算依据；变更、增加内容以合同双方现场签证为工程结算依据。

五、保修

保修办法执行《建设工程质量管理条例》第六章及GF-1999-0201通用条款第34条的规定。

六、分包与转包

本工程禁止分包与转包。

七、违约责任

执行《中华人民共和国建筑法》的有关规定及GF-1999-0201通用条款第35条的规定。违约责任的具体条款在合同中另行约定。

八、其它

招标文件及施工图纸答疑纪要具有合同的同等法律效力。

第三部分  投标文件

一、投标书

建设单位：  徐州师范大学

1.根据已获取的  徐州师范大学奎园校区蒸汽管道施工  工程的招标文件，遵照《中华人民共和国招标投标法》及有关规定，我单位经考察现场和研究上述工程招标文件的投标须知、合同条件、技术规范、图纸和其他有关文件后，我方愿以人民币            （大写）的总价，按上述合同条件、技术规范、图纸、工程量清单的条件承包上述工程的施工、竣工和保修。

2.一旦我方中标，我方保证在收到贵方发出的书面开工令后立即开工，并在_______天（日历日）内竣工并移交整个工程。

3.我方保证本工程质量达到        标准。

4.除非另外达成协议并生效，你方的中标通知书和本投标文件将构成约束我们双方的合同。

投标人：（盖章）              法定代表人：（盖章）

单位地址：                   法定代表人或授权代表人：（签字）

日期：_____年_____月_____日

二、授权委托书

本授权委托书声明：我_________（姓名）系_______________（投标人名称）的法定代表人，现授权委托_________（单位名称）的____________(姓名）为我公司代理人，以本公司的名义参加_______________（招标单位）的___________工程的投标活动。代理人在开标、评标、合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。

代理人无转委权。特此委托。

代理人：            性别：          联系电话：

单位：              部门：          职务：

投标人：（盖章）

法定代表人：（签字、盖章）

日期：      年      月      日

三、报价汇总表

工程名称：徐州师范大学奎园校区蒸汽管道施工工程

| 定额直接费 （万元） | 合计 | 工程施工 | 其他 关联费用 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 预算总价 （万元） |  |  |  |  |  |
| 投标总价 （万元） |  |  |  |  |  |

投标人：（盖章）

法定代表人：（盖章）

日期：       年      月      日

第四部分  附件

具体详见“徐州师范大学奎园校区蒸汽钢套钢管道施工图”，共一套。