徐州师范大学科文二期续建工程学生公寓防盗网

招标文件

项目编号：2010G17031

项目名称：科文二期续建工程学生公寓防盗网

徐州师范大学招投标办公室

二○一○年 五 月 二十 日

- 采购公告

徐州师范大学现就 科文二期续建工程学生公寓防盗网采购项目  进行公开招标，欢迎符合项目资格条件的供应商前来投标。

- 项目编号： 2010G17031

- 项目名称： 科文二期续建工程学生公寓防盗网

- 项目概况：

（1）采购范围：包含防盗网本体及其相应的送货、卸车、搬运与安装。

（2）采购内容：统一式样的不锈钢防盗网约500平方米。具体见本招标文件第四部分“项目概况与服务要求”。

（3）项目工期：2010年6月20日前，具体合同约定。

（4）项目地点：我校科文二期续建工程学生公寓楼内

（5）服务要求：详见本招标文件“第四部分：项目概况及服务要求”

4、投标人资格要求：

（1）必须为独立法人，须具备合法的经营资格（提供营业执照、税务登记证和组织机构代码证原件与复印件）；具有本项目产品的生产、销售、安装与售后服务的能力。

（2）必须是产品的原生产商或原生产商的指定/授权代理商，被授权人投标必须携带授权人的有效授权文件。

（3）必须具备完成本项目的能力。

5、招标文件发放时间和办法：

即日起可登录“徐州师范大学网”（http://www.xznu.edu.cn/）或“徐州师范大学招投标网”（http://ztbb.xznu.edu.cn/）直接下载本项目招标文件。

6、接受投标文件时间及地点：

接收时间：2010年 6 月7日14：00至14：40

接收地点：江苏省徐州市铜山新区上海路101号14号楼408室

7、开标评标时间与地点：

时间：2010年6月7日15：00始

地点：江苏省徐州市铜山新区上海路101号14号楼406室

8、评标办法：综合评标法

9、联系方式：

联系地址：江苏省徐州市铜山新区上海路101号14号楼407室

邮政编码：221116

电    话：（0516）83536671

传    真：（0516）83536659

联 系 人：吴老师

特此公告！

徐州师范大学招标办

二零一零年五月二十日

- 第二部分  投标人须知前附表

| 序号 | 内容 | 说明与要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | - 采购人名称 | 徐州师范大学 |
| 2 | - 投标人资格要求 | （1）必须为独立法人，并具有产品的生产与销售能力；必须具备公司营业执照、税务登记证和组织机构代码证。 （2）必须是所投产品的原生产商或原生产商的指定/授权代理商，被授权人投标必须携带授权人的有效授权文件。 （3）必须具备完成本项目的能力。 |
| 3 | 关于联合体投标与项目转包 | 均不允许 |
| 4 | 投标人应提交的 商务文件 | - 投标函。 - 法定代表人授权委托书。 - 营业执照（投标人应提交有效的企业法人营业执照副本复印件，并加盖投标人公章，按规定需要年检的，年检章要清楚）。 - 投标保证金。 - 2009年依法纳税的证明材料。 - 同类项目业绩介绍，投标人应提供在上三个年度内完成的同类型项目的业绩清单，并提供与用户签订的合同首页、标的金额所在页、合同签章页的复印件，项目验收报告，用户证明书）。 - 投标人认为需要提供的其他商务资料。 |
| 5 | 投标人应提交的 技术文件 | - 报价一览表 - 报价明细表 - 投标人自行编写的技术文件 - 招标文件中要求提交的和投标人认为需要提供的其它说明和资料。 |
| 6 | 投标人自行编写的 技术文件 | - 产品设计图纸，产品送货与售后服务方案。 - 投标人所提供的服务，应符合本文件提出的要求，如果投标人对服务提出合理建议或更改，应在投标服务方案中注明。如果未加其他说明，则表示提供的服务与招标文件中的要求完全符合。 - 投标人认为需要说明的其他问题。 |
| 7 | 投标保证金与标书费 | - 投标保证金10000元人民币，标书费400元，均现金支付。 |
| 8 | - 关于样品 | 必须按要求式样提供样品，品牌自定。 |
| 9 | - 投标文件份数 | - 文件一式5份，其中正本1份，副本4份。 |

- 第三部分  投标人须知

一、总则

- 本文件适用于第四部分项目概况及服务要求的采购招标。

- 定义

  - “采购人”指徐州师范大学。

  - “服务”指本文件中第四部分所述相关服务。

  - “投标人”指自愿获取本项目招标文件并遵照本招标文件要求参加投标的供应商。

  - “中标人”指经本项目评标小组确定为本项目中标单位、向其发出《中标通知书》，并授予其供应合同的投标人。

- 合格投标人的条件

  - 自愿获取本项目招标文件，具有本项目服务能力，符合、承认并承诺履行本文件各项规定的国内法人。

  - 投标人应遵守我国有关的法律、法规和条例，具备《中华人民共和国政府采购法》和本文件规定的条件：

- 具有独立承担民事责任的能力；

- 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

- 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

- 具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

- 参加此项采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

- 投标人资格要求：详见投标人须知前附表。

  - 投标人可从网上直接下载本项目招标文件，投标时必须按照要求登记备案。

  - 如果投标人代表不是法定代表人，须持有《法定代表人授权委托书》( 按附件格式)。

- 招标费用

  - 投标人应自行承担所有与准备和参加本项目招投标有关的费用，采购人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

二、招标文件

- 招标文件

  - 招标文件由下列五部分内容组成：

第一部分  采购公告

第二部分  投标人须知前附表

第三部分  投标人须知

第四部分  项目概况和服务要求

第五部分  合同主要条款

第六部分  投标文件格式

  - 投标人应详细阅读招标文件的全部内容。如果投标人没有按照招标文件要求提交全部资料或者没有对招标文件在各方面的要求都做出实质性响应，可能导致其投标被拒绝。

- 招标文件的澄清

  - 任何已领取了招标文件的投标人，均可要求对招标文件进行澄清。澄清要求应在2010年5月25日11:00前，按招标公告中的联系地址以书面形式（包括书面材料、信函、传真等，下同）送达我校招标办，招标办将以书面形式予以答复，并以书面方式送达要求澄清的投标人。答复中包括原提出的问题，但不包括问题的来源。

- 招标文件的修改

  - 在投标截止期7日以前任何时候，采购人无论出于何种原因，均可对招标文件用补充文件的方式进行修改。

  - 对招标文件的修改，将通过 “徐州师范大学网”（http://www.xznu.edu.cn/）或“徐州师范大学招投标网”（http://ztbb.xznu.edu.cn/）公告。补充文件将作为招标文件的组成部分，对所有领取了招标文件的投标人均具有约束力。

  - 为使投标人有足够的时间按招标文件的修改要求考虑修正投标文件，采购人可酌情推迟投标日期，并将具体变更情况通过“徐州师范大学网”（http://www.xznu.edu.cn/）或“徐州师范大学招投标网”（http://ztbb.xznu.edu.cn/）公告。

- 通知

  - 对与本项目有关的通知，采购人将通过“徐州师范大学网”（http://www.xznu.edu.cn/）或“徐州师范大学招投标网”（http://ztbb.xznu.edu.cn/）公告送达所有与通知有关的投标人。

三、投标文件

- 投标文件的语言和计量单位

  - 投标人所提供的投标文件包含技术文件、有关资料、说明等，均应使用中文简化字。

  - 投标文件所使用的计量单位，应使用国家法定计量单位。

- 投标文件的组成及相关要求

  - 投标文件分为商务和技术两个部分。为了方便评审，投标文件中的各项表格必须按照招标文件格式要求制作。

  - 商务部分指投标人提交的证明其有资格参加投标和中标后有能力履行合同的文件。主要详见《投标人须知前附表》，其中加*项目如果有缺失或无效，将可能导致投标被拒绝且不允许在提交投标文件后补正：

  - 商务文件、技术文件与投标人认为需要编写的技术文件的组成均按本招标文件的《投标人须知前附表》要求的顺序与内容填写。

- 投标内容填写说明

  - 领取了招标文件的投标人应认真阅读文件的所有内容，按照招标文件的要求编制完整的投标文件。投标文件应按照招标文件规定的统一格式填写，严格按照规定的顺序装订成册并编制目录，由于编排混乱导致投标文件被误读或查找不到，是投标人的责任。

  - 招标文件对投标文件格式有要求的应按格式逐项填写内容，不准有空项；无相应内容可填的项应填写“无”、“没有相应指标”等明确的回答文字。投标文件中格式文件留有空项的，将被视为不完整响应的投标文件，其投标有可能被拒绝。

  - 投标人必须保证投标文件所提供的全部资料真实可靠，并接受采购人对其中任何资料进一步审查的要求。

  - 报价一览表要求按格式统一填写，不得自行增减内容。

  - 投标文件须对招标文件中的内容做出实质性和完整的响应，否则其投标将被拒绝。如果投标文件填报的内容资料不详，或没有提供招标文件中所要求的全部资料及数据，包括但不限于第9条（投标文件的组成及相关要求）规定的内容，将导致投标被拒绝。

- 投标文件的编制及编目

  - 投标人商务与技术文件规格幅面（A4）应与正文一致，按照招标文件规定的顺序，统一编目编码装订。

  - 投标人自行编制的技术文件应能够证明投标人提供的服务是符合招标文件规定的合格的服务。自行编写的技术文件应包含以下内容：

- 投标要求

  - 所有投标均以人民币“元”为计算单位。投标价格应该已经包含了购买产品及其相关的送货运输、卸车等服务的费用和所需缴纳的所有税费。

  - 投标人要按报价表(统一格式)的内容填写综合单价、总价及其他事项，并由法定代表人或投标人代表签署。

  - 采购人不接受不明确的投标方案和投标，但投标人可投报不同的确定方案。投标人对投标如果有说明应在投标一览表显著处予以注明。

  - 投标人如中标，其中标单价在合同执行过程中是固定不变的，投标人不得以任何理由予以变更。以可调整的价格提交的投标将被视为非响应性投标而被拒绝。

  - 最低投标单价不能作为中标的保证。

  - 投标人未按本招标文件的要求递交样品或其样品未被招标人接受，其投标文件将不被接受。

- 转包与分包

  - 本项目招标文件规定，投标人不能在中标后将项目交由他人完成。

- 投标保证金

  - 投标保证金必须采用现金方式，与投标文件同时递交。

  - 未按前述各款要求提交投标保证金，或所提交保证金不完全符合各项要求的投标，将被视为无效投标。

  - 在公布中标结果后，未中标的投标人的投标保证金即时等额退还；中标人的投标保证金在中标后转为履约合同保证金，在合同履行完毕后等额退还。办理退还手续时，应提交采购合同副本，经采购人项目负责人签字确认后，凭招标办通知到我校财务处办理退款。

- 投标文件的有效期

  - 自投标日起90日内，投标文件应保持有效。如投标人无特别说明，则视为投标人接受此条款。有效期短于该规定期限的投标，将被拒绝。

  - 在特殊情况下，采购人可与投标人协商延长投标文件的有效期。这种要求和答复都应以书面形式进行。投标人可以拒绝接受延期要求而不会被列入不良行为记录名单。同意延长有效期的投标人除按照采购人要求修改投标文件有效期外，不能修改投标文件的其他内容。

- 投标文件的签署及其他规定

  - 组成投标文件的各项文件均应遵守本条。

  - 法定代表人如果授权投标人代表处理一切与本次招投标有关事宜，须将书面形式的《法定代表人授权委托书》（按照本招标文件第六部分格式填写）原件附在投标文件中。

  - 投标人应按照招标文件要求，在投标文件适当的位置填写投标人全称并加盖公章，同时签署法定代表人或投标人代表的中文全名。

  - 投标文件一式5份，其中正本1份，副本4份。

  - 投标文件的正本必须用不褪色的蓝黑墨水填写或打印，注明“正本”字样，并由投标人的法定代表人或投标人代表签字。

  - 投标文件应字迹清楚、内容齐全、不得涂改和增删。如果有修改错漏处，修改处须有投标人公章及法定代表人或投标人代表签字。

  - 因投标文件字迹潦草或表达不清所引起的不利后果由投标人承担。

四、投标文件的递交

- 投标文件的密封及标记

  - 投标文件应按以下方法分别装袋密封：

投标文件密封袋内装投标文件正副本共一式5份（及投标人认为有必要提交的其他资料）。封口处应有法定代表人或投标人代表的签字及投标人公章。封皮上写明项目编号、项目名称、投标人全称、地址，并注明“投标时启封”字样。

  - 如果投标人未按上述要求对投标文件密封及加写标记，采购人对投标文件的误投和提前启封概不负责。对由此造成提前开封的投标文件，采购人有权予以拒绝，并退回投标人。

- 投标截止时间

  - 投标文件须按照招标文件规定的时间、地点送达。

  - 采购人推迟投标截止时间时，采购人和投标人的权利及义务将受到新的截止期的约束。

  - 拒绝接收在提交投标文件截止时间以后送达的投标文件。

- 投标文件的修改和撤回

  - 如果投标人有修改和撤回投标文件要求的，应以书面形式提出，由投标人法定代表人或投标人代表签署，须在提交投标文件截止时间前提出，并经采购人签字确认接受，否则无效。

  - 投标人修改投标文件的书面材料，须密封提交，同时应在封套上标明“修改投标文件(并注明项目编号)”和“投标时启封”字样。

  - 在提交投标文件截止时间之后，投标人不得撤回投标。否则撤回投标文件的行为将被记录在案，投标人今后参与同类采购项目的机会可能会受到影响。

五、采购流程

- 采购原则：

  - 投标人资质条件是否响应招标文件的要求；

  - 投标人在投标文件中提交的商务和技术文件是否响应本招标文件的要求；

  - 投标人自行编写的技术文件是否合理可行；

  - 投标人是否具备良好的经营状况和履行本项目的能力；

  - 所投标格是否合理。

- 采购程序：

- 1 述标

    - 每个投标人均需参加一次述标。投标人应按采购人通知的时间、地点，由法定代表人或其授权代表参加。

    - 述标内容包括投标人阐述其对本项目招标文件的响应情况、所投标格等以及评标小组认为存在偏离或有必要明确的其它问题。

    - 如果述标中评标小组确认需要投标人就投标文件中的相关问题作出补正，须由投标人代表签字确认。

    - 评标过程中，如果评标小组对招标文件实质性内容作出变更，采购人将通知所有参加投标的投标人，使每个投标人均有同等机会根据修改后的招标条件提交新的方案。

    - 每个投标人的述标时间不超过5分钟。

  - 开标评标

    - 本次评标采用综合评标法。在学校监督部门参与下，由我校招标办负责组建的评标小组本着公平、公正的原则，对投标人投报的样品（产品工艺、材料、质量、与招标文件要求相符情况）打样品分，根据投标人的产品报价、公司业绩及服务承诺（如产品质保）等因素打综合分，两项得分相加为总得分，总得分最高者为中标人。

- 本项目评标办法总分值共设100分，由样品分、综合分组成，具体评分细则将在本项目开标当日举行的“标前会”上由评标小组确定后向所有投标人宣布。

    - 开标及评标小组组成。招标人将在“投标人须知前附表”中规定的时间和地点组织投标人开标。投标人须由法人代表或委托代理（具授权函）代表准时参加开标述标；投标人放弃并撤回的投标将不予开封；开标由我校监察人员现场监督。评标小组将在我校监督部门监督下，由招标办负责组建，由技术专家及我校有关评标专家组成。

    - 评标过程的保密与投标的澄清。开标后，直至向中标的投标人授予合同时止，凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，均不得向投标人与评标无关的其他人员透露。在评标过程中，如果投标人试图在投标书审查、澄清、比较及授予合同等方面向招标人和参与评标的人员施加任何影响，都将会导致其投标被拒绝。

    - 为有助于对投标文件的审查、评价和比较，评标小组有权要求投标人对投标文件中含义不明确的内容作必要的澄清或说明，有关澄清或说明的内容应以书面形式提交，但投标价格和实质性的内容不得更改。

    - 评标小组将审查投标文件是否完整，有无计算上的错误，是否足额提交投标保证金，文件签署是否合格，投标文件是否编排有序，且基本符合招标文件要求。

    - 如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评标小组将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质上响应的投标。

六、授予合同

- 授予合同的顺序

  - 评标小组将根据最终定标的结果将合同授予中标人。中标人放弃中标或因不可抗力提出不能履行合同，或者本文件规定应当提交履约保证金而在规定期限未能提交的，采购人将把合同授予正序排名第二的投标人。正序排名第二的投标人因前款规定的同样原因不能签订合同的，采购人将把合同授予正序排名第三的投标人。正序排名第三的投标人因前款规定的同样原因不能签订合同的，该项目另行招标。

- 采购人拒绝投标的权利

  - 出现下列情况之一时，采购人有权拒绝所有投标，并将理由通知所有投标人：

出现影响采购公正的违法、违规行为的；投标人的投标均超过了采购预算，采购人不能支付的；因重大变故，采购任务取消的。

- 中标通知

  - 在确定中标人后三日内，采购人将以电话通知或传真等形式通知确定的中标人。

  - 采购人同时在徐州师范大学招投标网（http://ztbb.xznu.edu.cn）发布中标公告。采购人对未中标的投标人不做未中标原因的解释。

  - 中标通知书是合同的组成部分。

- 签订合同

  - 中标人应按采购人规定的时间、地点与采购人签订中标合同。中标人不得再与采购人签署订立背离合同实质性内容的其它协议或声明，否则按投标后撤回投标处理。

  - 中标人与采购人签订合同时，除按照本项目《中标通知书》外，还应接受招标文件、中标人的投标文件及评审过程中有关的澄清说明或补正文件内容的约束。

  - 投标人一旦中标，签订合同后不得分包或转包，否则将被视为中标后撤回投标处理。

  - 不按约定签订或履行合同，给对方造成损失的，应承担赔偿责任。

七、中标服务费

- 中标服务费

- 本次招标不收取中标服务费。

八、询问和质疑

- 投标人有权就招标程序或签订合同的事宜提出质疑

  - 投标人对采购事项有疑问的，可以向采购人提出询问。

  - 招标程序受《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国招标投标法》和相关法律法规的约束，并受到严格的内部监察，以确保授予合同过程的公平公正。如果投标人认为其投标未获公平评审或采购文件、采购过程和中标结果使自己的合法权益受到损害，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人进行质疑并要求答复。

  - 采购人或采购人将在收到书面质疑后7个工作日内审查质疑事项，做出答复或相关处理决定，并以书面形式通知质疑投标人和其他有关供应商，但答复的内容不涉及商业秘密。如果质疑涉及招标制度或程序，将被转交学校采购管理的上一级部门审查。

  - 质疑投标人对采购人或对采购人的答复不满意，或采购人未在规定的时间内做出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向徐州师范大学有关监督部门投诉，也可按照《中华人民共和国政府采购法》的有关规定办理。

九、保密和披露

- 保密和披露

  - 投标人自领取招标文件之日起，须承诺承担本招标项目下的保密义务，不得将因本次招标获得的信息向第三人外传。

  - 采购人有权将投标人提供的所有资料向其他政府部门或有关的非政府机构负责评审投标文件的人员或与评审有关的人员披露。

  - 采购人有权在认为适当时，或在任何第三人提出要求（书面或其他方式）时，无须事先征求中标人同意而披露关于已订立合同的资料、中标人的名称及地址及合同条款等。

- 第四部分  项目概况及服务要求

- 一、项目概况：

1．采购数量：共约500平方米，要求统一式样。

- 2．货到时间：2010年6月20日前，具体时间在合同中明确。

- 3．项目地点：徐州师范大学科文二期续建工程楼层内，具体由采购人指定。

- 4．货款支付: 在所有产品按合同要求到货安装，并经验收合格（供货方所供产品必须与中标样品一致）后，采购人在10日内支付合同总款的90%，余额自质量验收合格日起满一年即付清。

- 二、质量要求

- 1．中标人供应的所有产品必须与中标样品一致，并全为优等品；产品要满足国家行业有关的技术要求。

- 2．采购人按合同接收产品，产品到达施工现场如验收不合格，则不付款，由供货人无偿清回。或供货方无偿提供合格产品后，采购人仅支付原产品总款的90%，剩余10%作为违约金归采购人所有。

- 三、服务要求

- 1．在中标后必须按照中标标书要求及承诺签署供货合同，并严格履行合同。

- 2．供货方必须按采购人要求将产品送达采购人指定的地点，运输、卸车及搬运（包含上下楼层）费用由供货方承担。

- 3．产品送到后按“中标封样”验收，要求外观色彩、内在质量与中标样品无差异。如因产品质量导致产品无法正常使用，由供货方无偿更换。

- 3．供货方必须在2010年6月20日前将合同明确的中标产品全部送达我校指定地点。不合格产品由供货方自行收回。

- 四、防盗网技术要求

- 1．防盗网整体要求美观大方，结实耐用，整体牢固。

- 2．提供整个防盗网（含固定点）的平面与结构图。

- 3．制作防盗网的材料中除加穿的镀锌管外，其余均为不锈钢。

- 4．明确框架的固定方式与固定点数量。四道横梁两头均需设固定点。

- 5．要求每个防盗网中间设两道横梁，间距自行设计，要求有利结构与美观；防盗网四周框架及中间横梁用方管，宽为33mm，高为20mm；立柱用圆管，直径为22mm，圆管中加穿直径为19mm的镀锌管，立柱中线间距为120mm。

- 6. 所有不锈钢材料壁厚均要求大于1.2mm。

- 第五部分    合同主要条款

项目名称：________________________________________

项目编号：________________________________________

合同编号：________________________________________

采购人（甲方）：______________________________________

中标人（乙方）：______________________________________

二零一零年   月   日

- 合同主要条款

（甲方）在              项目（项目名称）中所需              （货物名称）经采购人以              号（项目编号）招标文件在国内进行招标。经评审委员会评定，确定              （乙方）为中标人。甲乙双方根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国招标投标法》和《中华人民共和国合同法》等相关法律法规以及本项目招标文件的规定，经平等协商达成合同如下：

一、定义

除非另有特别解释或说明，在本合同中及与本合同相关的双方另行签署的其他文件（包括但不限于本合同的附件）中，下述词语均依如下定义进行解释：

  - “项目”指 徐州师范大学2010G17031科文二期续建工程学生公寓防盗网采购项目。

  - “合同”是指甲方和乙方已达成的协议，即由双方签订的合同格式中的文件，包括所有的附件、附录和组成合同部分的所有其他文件。

  - “服务”是指本合同约定的乙方同意按照甲方的要求，为甲方提供的中标货物的送货（含运输与搬运）、卸车等相应工作内容。

  - “工作日”是指除公休日和国家法定节假日以外的日历日。

  - “第三方”是指本合同以外的任何中国境内的法人、自然人或其他组织。

  - “附件”是指与本合同的订立、履行有关的，经甲乙双方认可的，对本合同约定的内容进行细化、补充、修改、变更的文件等资料。

  - “法律”、“法规”是指由中国有关部门制定的法律、行政法规、地方性法规、规章及其他规范性文件以及经全国人民代表大会常务委员会批准的中国缔结、参加的国际条（公）约的有关规定。

  - “招标文件”指采购人发布的 徐州师范大学2010G17031科文二期续建工程学生公寓防盗网采购项目 招标文件。

  - “投标文件”指乙方按照采购人2010G17031招标文件的要求编制和投递并最终被采购人接受的投标文件。

二、.适用范围

1本合同条款仅适用于本次采购活动。

2．合同的组成

2.1下列文件应作为本合同的组成部分

（1）本合同条款

（2）中标通知书

（3）招标文件及招标文件澄清

（4）投标文件及投标文件澄清

（5）形成合同的其他有关文件

2.2上述文件互为补充和解释，如有不清或相互矛盾之处，以所列顺序在前的为准，但甲乙双方有特别约定的除外。

三、采购数量，采购总额

四、付款办法

五、供货及安装时间

六、质量标准

- 第六部分    投标文件格式

一、投标人提交文件须知

- 投标人应严格按照以下顺序填写和提交下述规定的全部格式文件以及其他有关资料，混乱的编排以致投标文件被误读或采购人查找不到有效文件，后果由投标人承担。

- 所附表格中要求回答的全部问题和信息都必须正面回答。

- 本资格声明的签字人保证全部声明和问题的回答是真实的和准确的。

- 采购人将应用投标人提交的资料并根据自己的判断，决定投标人履行合同的合格性及能力。

- 投标人提交的材料将被保密保存，但不退还。

- 全部文件应按投标人须知中规定的语言和份数提交。

二、商务部分

（一）、投标函

徐州师范大学（采购人）：

(投标人全称)授权         (投标人代表姓名)           (职务、职称)为我方代表，参加贵方组织的                    (项目名称、项目编号、包号)招标的有关活动，并对此项目进行投标。为此：

- 我方同意在本项目招标文件中规定的投标日起90日内遵守本文中的承诺且在此期限期满之前均具有约束力。

- 我方承诺已经具备《中华人民共和国政府采购法》中规定的参加政府采购活动的供应商应当具备的条件：

- 具有独立承担民事责任的能力；

- 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

- 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

- 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

- 参加此项采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

- 提供投标须知规定的全部投标文件，包括投标文件正本1份，副本4份。

- 按招标文件要求提供和交付的货物和服务的投标详见报价一览表与服务方案。

- 保证忠实地执行双方所签订的合同，并承担合同规定的责任和义务。

- 保证遵守招标文件的规定。

- 如果在规定的投标有效期内撤回投标，我方愿被列入不良记录名单。

- 我方完全理解贵方不一定接受最低价的投标或收到的任何投标。

- 我方愿意向贵方提供任何与本项投标有关的数据、情况和技术资料。如果贵方需要，我方愿意提供我方做出的一切承诺的证明材料。

- 我方已详细审核全部投标文件，包括投标文件修改书（如果有的话）、参考资料及有关附件，确认无误。

- 我方承诺：采购人如果需追加采购本项目招标文件所列货物及相关服务的，在不改变合同其他实质性条款的前提下，按相同或更优惠的折扣保证供货。

- 我方承诺接受招标文件中《中标合同》的全部条款且无任何异议。

- 我方将严格遵守《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，如果有下列情形之一的，将被处以采购金额5‰以上10‰以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加贵校采购活动；有违法所得的，并处没收违法所得；情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任：

- 提供虚假材料谋取中标的；

- 采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

- 与采购人、其它供应商或者采购人工作人员恶意串通的；

- 向采购人、采购人工作人员行贿或者提供其他不正当利益的；

- 未经采购人同意，在采购过程中与采购人进行协商招标的；

- 拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况的；

- 拒绝质量技术监督部门对投标样品或中标货物作质量检验的。

与本投标有关的一切往来通讯请寄：

地址：

邮编：

电话：                         _

传真：

投标人代表姓名：

投标人代表联系电话：

投标人代表E-Mail：

投标人：		                  （公章）

投标人代表签字：

日期：			    年    月    日

注：除可填报项目外，对本投标函的任何修改将被视为非实质性响应投标，从而导致该投标被拒绝。

（二）、法定代表人授权委托书

徐州师范大学（采购人）：

本授权书声明：注册于                      （投标人住址）的                 （投标人名称）法定代表人            （法定代表人姓名、职务）代表本公司授权在下面签字的                   （投标人代表姓名、职务）为本公司的合法代理人。就贵方组织的                     项目（项目名称：                            ，项目编号：          ），该代理人可以本公司名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于    年  月  日签字生效，特此声明。

法定代表人印刷体姓名、签字盖章：

投标人代表印刷体姓名、签字盖章：

投标人全称、投标人公章：

(三)、投标人营业执照（经年检的副本复印件加盖投标人公章）

(四)、2009年依法纳税的证明材料

(五)、近三年类似项目的业绩介绍 (附主要项目合同首页)

(六)、投标人认为需要提供的其他商务资料

- 第七部分、技术部分

（七）、投标报价一览表

投标人名称：

项目名称：

项目编号：

| 产品名称 | 采购数量（m2） | 总价 （人民币元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 学生公寓防盗网 | 500 |  | 质保 年 |

特别说明事项：

投 标 人 公 章：

投标人代表签字：

日          期：

（八）、投标报价明细表

投标人必须填写投标报价明细表，如果此表中所列内容无法满足招标文件中提出的要求或者与投标人在技术文件中提供的内容不一致，投标将被视为无效。

投标人名称：

项目名称：

项目编号：

| 序号 | 产品名称 | 规格型号 | 采购数量 （m2） | 综合单价 （元） | 总价 （元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 学生公寓防盗网 |  | 500 |  |  | 明确保修范围及时间 |
|  | 主材名称及品牌 | 管壁厚度 | 生产商 |  |  |  |
|  | 不锈钢 |  |  |  |  |  |
|  | 镀锌管 |  |  |  |  |  |
| 总计 |  |  |  |  |  |  |

投标人(公章)：

投标人代表(签字)：

日　期：

（九）、服务方案

由投标人根据招标文件第四部分中“项目概况和服务要求”自行编写。

（十）、投标人认为需要提供的其他说明和资料