- 江苏师范大学

- 泉山校区供暖“汽改水”设计

- （项目编号：2023F06013 ）

- 磋

- 商

- 文

- 件

- 江苏师范大学招投标办公室

- 2023年 05月18日

# 第一部分  前附表

| 序号 | 内容 |
| --- | --- |
| 1 | 项目名称：江苏师范大学泉山校区供暖“汽改水”设计 项目概况： 本项目位于江苏省徐州市铜山区上海路101号（泉山校区），采暖面积约30万m2，投资规模约1000万元。江苏师范大学泉山校区原采暖热源为饱和蒸汽，换热设备为汽水换热器，建筑物内采暖设备为铝串片散热器、旋翼式散热器和铜铝复合散热器，冬季采暖供水温度55℃-65℃，回水温度45℃-55℃，室内温度18℃-22℃。为了响应《徐州市供热发展规划（2020-2035）》及《市政府关于 “北热南送”西线新增至铜山区高温水供热管网建设的会议纪要》的工作部署，江苏师范大学泉山校区供暖热源将使用高温热水（高温热水设计压力1.6MPa，供回水设计压力130℃/70℃，供回水校核温度80℃/55℃）替代蒸汽，现需对泉山校区供暖一次管网、热交换站和部分二次管网进行重新设计。 本项目设计质量要求合格，设计周期不超过30天。本工程项目资金已落实。 招标范围： 1.根据招标人要求进行供热一次管网方案设计和施工图设计； 2.根据招标人要求进行换热站热交换设备方案设计和施工图设计、工艺流程图设计、无人值守自动控制施工图设计及工艺流程图设计； 3.根据招标人要求进行西校区教学1-10号楼供热二次管网方案设计及施工图设计。 4.在提交初步设计方案时同时提交建设概算，提供施工图同时提供施工图预算，施工图预算价不得超过概算价。 5.施工过程中配合招标方做好技术交底工作，施工过程中免费提供技术咨询及出具解决方案，参与施工工序验收及竣工验收工作。 设计工期：施工图设计不超过30个日历天。即自宣布中标之日起30日历天内向招标人提交全套施工蓝图纸质版8套及电子稿1份。 付款方式：本项目无预付款，设计完成后提交施工蓝图付至合同价70％，合同价30％余款工程竣工验收完成后一次性付清。 招标方式：竞争性磋商，需要进行二次报价,二次报价不得高于一次报价。 |
| 2 | 最高限价：25万元。 |
| 3 | 投标人资质： 1.具有独立企业法人资格，营业执照经年检有效。 2.具有市政工程设计乙级及以上资质同时具有特种设备设计许可证（压力管道GB2及以上）证书 3.企业和项目负责人近三年均应具有类似的业绩。 4.企业具有承担本项目的能力，近三年无安全责任事故。 5.投标人拟派项目负责人 应当具备国家注册暖通工程师执业资格，且必须满足下列条件： （1）项目负责人不得同时在两个或者两个以上单位受聘或者执业（是指：a.同时在两个及以上单位签订劳动合同或交纳社会保险；b.将本人执（职）业资格证书同时注册在两个及以上单位）。 （2）项目负责人无行贿犯罪行为记录；或有行贿犯罪行为记录，但自记录之日起已超过 5年的。 6.未处于被责令停业或者财产被接管、冻结和破产状态； 7.企业的资质类别、等级符合国家有关规定； 8.投标人没有因骗取中标或者严重违约以及发生重大设计质量问题，被有关部门暂停投标资格并在暂停期内的； 9.本次招标不接受联合体投标。 |
| 4 | 标书费：见磋商公告。 |
| 5 | 投标保证金：本项目不收取投标保证金 |
| 6 | 项目勘查： 由投标人自行勘查现场(2023年5 月 20日至26日)， 联系人：陈老师 联系电话：15365835831。 |
| 7 | 投标有效期：自提交投标文件截止日起90天内，投标文件保持有效。 |
| 8 | 开标事项： 见磋商文件 |
| 9 | 设计补偿费： 投标人根据现行的国家取费标准并结合市场行情，自主报设计费用。 （1）方案第一名单位设计费用按投标报的设计费用计； （2）方案第二名设计补偿费用5000元，第三名设计补偿费用3000元，开标定标后30天一次支付清。 |
| 10 | 付款方式：本项目无预付款，设计完成后提交施工蓝图付至合同价70％，合同价30％余款工程竣工验收完成后一次性付清。 |
| 11 | 附件：1、江苏师范大学泉山校区供暖平面图；2、铜山县新汇热电有限公司高温热水供热技术参数函告书；3、江苏师范大学泉山校区采暖楼宇建筑面积统计表。 |

一、总  则

1.项目说明

1.1项目概况见前附表。

1.2本项目按照《中华人民共和国政府采购法》等有关法律、法规和规章，通过竞争性磋商方式，选定本项目设计中标人。

1.3设计进度要求见前附表。

2.投标费用

投标人应承担其编制投标文件与递交投标文件所涉及的一切费用，投标人自行现场踏勘、编制投标文件与递交投标文件、参加开标所涉及的一切费用，不管投标结果如何，招标人对上述费用不负任何责任。

3.保  密

参与招标投标活动的各方应对磋商文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。

二、磋商文件

4.磋商文件的组成

磋商文件由本文件总目录所列的全部内容及在招标过程中发出的修正和补充通知、文件、答疑记要等组成。

5.磋商文件的澄清

5.1	在投标截止期5日以前任何时候，采购人无论出于何种原因，均可对磋商文件用补充文件的方式进行修改。

5.2	对磋商文件的修改，将通过 “江苏师范大学招标网” （http://ztbb.jsnu.edu.cn/）发布公告。补充公告、更改公告将作为磋商文件的组成部分，对所有投标人均具有约束力。

5.3	为使投标人有足够的时间按磋商文件的修改要求考虑修正投标文件，采购人可酌情推迟投标日期，并将具体变更情况通过“江苏师范大学招投标网”网页公告。

6.磋商文件的修改

6.1在投标截止时间5天前，招标人可以书面形式修改磋商文件，修改的磋商文件于截止时间10天前在我校招标网上发布，敬请留意。

6.2 修改和补充通知是磋商文件的组成部分，对投标人均有约束力。

三、投标文件的编制

7.投标文件的语言

投标人与招标人之间的与投标有关的来往通知、函件、资料和投标文件均使用中文。

8.投标文件的组成：

由投标文件、方案设计文件正本、方案设计文件副本组成。

A.投标文件（版面为A4缩印本）包括：

（1）投标函

（2）报价一览表

（3）企业资质证书、营业执照（复印件）

（4）授权委托书

（5）投标人基本情况表

（6）投标人近三年所承担类似设计项目情况一览表

（7）项目设计负责人基本情况表、资格（职称）证书（复印件）

（8）拟投入项目设计人员汇总表

（9）商务技术偏离表

（10）服务承诺书

（11）投标人认为需要提供的其它材料

B.方案设计文件正本部分（版面为A3缩印本），具体包括：

（1）方案设计文件正本部分应包括方案设计说明书、造价估算；版面为A3缩印本。

（2）方案设计文件正本应加盖投标人设计文件专用章，并由法定代表人或授权委托人签字或盖章，以及设计负责人签字或盖章。

（3）各投标人应将与方案设计文件内容一致的全套电子文件作成U盘一个，光盘两份附在设计方案文件正本里面；文本为Word格式。

C．方案设计文件副本（暗标，评标用）

（1）具体内容及编排顺序：同方案设计文件正本（版面为A3缩印本）；但在文本文件、图纸中不得有任何显示或隐示投标人名称的文字说明和标记。

（2）方案设计文件副本制作要求：

①方案设计图纸制定须遵守有关国家制图规范，不能有签栏和标题栏。管网图幅为A0，换热站交换设备图纸图幅A3。

②不得编页码，前后不得留空白页；不准设置底纹等装饰性内容。

③采用胶装，装订整齐。封面和封底采用软质白色纸张（不得有任何文字说明和标记）。

（3）方案设计文件副本凡不符合以上要求且可以判断出是哪一投标人的，评标委员会有权判定其为无效标书。

正本和副本必须分开密封为两个密封包，不得密封为一个密封包。

9.工程设计周期、项目设计质量要求及投标报价

9.1工程设计周期要求：按磋商文件规定的时间执行；

9.2工程设计应满足国家相关现行工程设计规范标准；

9.3方案设计质量要求：符合招标人的要求；设计理念科学合理，技术先进，图面清晰，布局合理，选材恰当；设计深度达到要求。

9.4投标人应参考国家发展计划委员会和建设部联合颁布的《工程勘察设计收费标准》（计价格[2002]10号）等有关规定，在充分考虑了工作内容及范围、市场竞争、工艺及管理难易程度、设计方案修改、设计周期、工程造价、方案审查、协调管理、企业自身能力、物价及政策性变动等因素的前提下并考虑了工程设计期间的所有风险及当地市场行情综合确定报价，投标人的投标报价应为全费用价格（含税金）。

9.5投标报价应是按照磋商文件中技术要求，完成合同范围的全部工作内容所发生的全部费用，包括方案设计、方案优化、施工图、资料费、赶工费等等，并考虑成本、费用、税金、利润、保险、专利、风险等所有费用因素。

9.6招标人不接受有任何选择的报价，投标文件中只允许有一个投标报价。同时本次招标也不接受投标人递交的调价函。

9.7投标人应按照本文件第四部分“开标一览表”提供的格式进行设计服务费用报价。

9.8招标人保留随时对设计范围及深度进行调整的权利。

10.投标文件的有效期

10.1自提交投标文件截止日起90天内，投标文件保持有效。

10.2出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人以书面形式通知各投标人。投标人同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金。

11. 投标人须另外密封一份投标报价一览表（用信封或文件袋封装）并单独提交，以便唱标时使用。密封袋封面应注明投标人名称及“唱标时启封”字样；密封袋封口处应有法定代表人或投标人代表的签字或投标人公章。

12.现场勘查

12.1本项目投标人须勘查现场。

12.2招标人向投标人提供的磋商文件和所有资料及对投标人所提问题的答复，是招标人现有的能使投标人可利用的资料。投标人据此做出的理解、推论及结论，招标人概不负责。

13.投标文件的份数和签署、装订

13.1 投标人应按磋商文件要求编制投标文件，其中投标文件正本1份、副本5份；方案设计文件正本1份（明标）、副本5份（暗标）；投标文件的电子光盘2份。

13.2投标文件必须打印清晰，胶装成册。投标文件、方案设计文件正本由投标人的法定代表人或授权委托人签署并加盖投标人公章（暗标文件按本磋商文件的相关规定执行）。

13.3投标文件和方案设计文件正本应无涂改和行间插字，如必须修改，修改处应由法定代表人或授权委托人签字或盖章并加盖单位公章（投标文件暗标部分不能修改）。

四、投标文件的递交

14.投标文件的密封与标记

14.1密封：投标文件单独密封、方案设计文件正本文件单独密封、方案设计文件副本单独密封、投标文件的电子光盘单独密封。

14.2标记:投标文件和投标文件电子光盘的密封包装封口处应有投标人法定代表人或投标人法定代表人授权委托人的印鉴（或签字）及投标人的公章，封皮上应注明招标编号、招标项目名称、投标人名称。

方案设计文件正本文件封皮上仅注明项目名称和“方案设计文件正本字样”。方案设计文件副本为暗标，供评标使用。

方案设计文件副本用牛皮纸单独密封，且其密封外包装不得有任何显示或隐示投标人名称的文字和标记。

14.3如果投标人未按上述规定密封并加写标志（明标文件），招标人将不承担其错放或提前开封的责任。如暗标文件未按上述要求密封的，招标人则直接拒收，并退还给投标人。

15.投标截止时间

15.1投标截止时间见前附表

15.2如发生特殊情况，需延长投标截止时间，招标人将以书面或电话形式通知所有投标人。上述情况下，招标人与投标人的投标截止期间的全部权力、责任和义务，将适用于延长后的投标截止时间。

15.3 已送达投标文件在投标截止时间后，不得撤回、修改投标文件。

16.投标递交

投标人应将投标文件按前附表规定的时间之前送达指定的投标地点。未在规定的日期和时间之前送达，投标将被拒绝。

17.投标文件的修改和撤回

17.1投标文件递交以后，如果投标人以投标人法定代表人或其授权委托人签署的书面形式提出修改（投标文件暗标部分不能修改）和撤标要求，在投标截止时间前送招标人，招标人可予以接受，但不退还投标文件。

17.2投标人的修改投标文件或撤消投标要求的书面材料，须密封送达招标人，同时应在封套上标明“修改投标文件（并注明招标编号）”和“开封时启封”字样。

17.3投标截止时间后投标人不得撤回投标，也不得对投标文件进行修改。

18.知识产权

18.1招标人应保护投标人的知识产权。投标人拥有设计方案的著作权(版权)。未经投标人书面同意，招标人不得将交付的设计方案向第三方转让或用于本招标范围以外的其他建设项目。

18.2招标人与中标人签署设计合同后，招标人在该建设项目中拥有中标方案的使用权。中标人应保护招标人一旦使用其设计方案不能受到来自第三方的侵权诉讼或索赔，否则中标人应承担由此而产生的一切责任。

18.3招标人有权对所有投标方案内容进行部分或全部复制、展示、印刷、出版或其他形式的使用或发布。中标人使用其他未中标人投标文件中的技术成果或技术方案的，应当事先征得该投标人的书面同意，并按规定支付使用费。未经相关投标人书面许可，招标人或者中标人不得擅自使用其他投标人投标文件中的技术成果或技术方案。

18.4招标人按本磋商文件规定给予未中标的投标人经济补偿后，有权部分采用该投标人的设计方案对中标设计方案进行优化，未中标的投标人应保证招标人采用其投标设计不受到第三方关于侵犯设计权的指控，任何第三方如果提出侵权指控，该投标人应与第三方交涉，承担可能发生的一切法律责任、后果和费用，并赔偿招标人的损失。

18.5由招标人提供的本次征集活动所涉及的所有资料，包括文字、图纸及电子文件，均受中华人民共和国有关版权法的保护。任何未经招标方授权，对上述内容的复制、改变、发布或其他方式的使用，都会承担相关法律责任。招标人授权投标单位，有权复印及使用上述文件内容，此授权范围仅限于本次活动中投标单位的相关工作范围。

18.6投标单位特许授发招标人，有权对其方案中的有关内容使用和修改，并声明此项特许授权不可撤销。

五、开  标

19.开标

19.1招标人在前附表规定的时间和地点开标。

19.2无效标书的判定：

投标文件有下列情况之一的，应作为无效投标文件，不再参加评标：

（1）逾期送达的或者未送达指定地点的；

（2）未按磋商文件要求密封的。

（3）投标文件未按规定签字盖章的或暗标泄露投标人名称的。

（4）投标文件上的印鉴与资质证书上的名称、名字不符及投标人提供的有关资料、证书、证明材料有假或伪造的。

（5）未按磋商文件的规定缴纳相关费用的。

（6）暗标中有明显判断投标人身份信息的。

（7）未响应磋商文件实质性要求的。

（8）明显不符合技术规范、技术标准的要求。

（9）不同投标人的投标文件出现了评标小组认为不应当雷同的情况。

（10）投标报价超过磋商文件规定的最高限价的。

（11）符合相关法律法规规定的其他废标情形的。

（12）投标文件提出了不能满足磋商文件要求或采购人不能接受的支付办法。

（13）串通投标、以行贿手段谋取中标或者以其他弄虚作假方式投标的。

20.设计项目资格审查原件：

投标人在递交投标文件的同时，应按下列要求递交资格审查原件（用文件袋集中包装，注明项目名称、投标人名称、原件名称与数量）。

(1)企业营业执照（副本原件）；

(2)企业资质等级证书（副本原件）；

(4)项目设计负责人的注册建筑师证或符合规定的职称证（原件）；

(5)企业的类似工程业绩证明材料（提供设计合同或经行政主管部门备案的中标通知书原件）；

(6)法人授权委托书，投标代表个人二代身份证。

六、评  标

21.评标小组及评分因素

21.1评标小组由招标人依法组建，负责评标活动。

21.2评标小组由有关专家组成。

21.3评委会应独立、公正、公平地工作，任何单位和个人不得干预其正常工作。

21.4与投标人有利害关系的人员不得成为评标小组成员。

21.5评分细则

21.5.1本项目采用综合评分法。评委组仅对确定为实质上响应磋商文件要求的投标文件进行评价和比较。综合评分法，是指在最大限度地满足磋商文件实质性要求前提下,按照磋商文件中规定的各项因素进行综合评审后,以评标总得分最高的投标人作为中标候选人或者中标人的评标方法。

21.5.1评委组将依据下列评标标准进行评标，总分为100分。按得分由高到低顺序推荐1名中标候选人；若得分相同的，按报价由低到高顺序排名；若总得分相同且报价也相同的，按技术方案得分由高到低顺序排名。（评分细则附后）

22.监督

评标工作依法接受建设行政主管部门、纪检、监察的监督。

23.保密

23.1评标全过程及对投标文件的评比结果，不得向投标人和与该过程无关的其他单位和个人泄露。招标人和招标代理机构无责任向投标人解释评标结果。

23.2投标人对招标人和评标委员会施加影响的任何行为，都被取消投标资格。

24.评标

24.1投标文件有下列情形之一的，经评标委员会评审后按废标处理或被否决：

（1）投标文件正本未按要求加盖公章，或无法定代表人或授权委托人有效签章或签名；

（2）未按磋商文件规定的格式填写，内容不全，未响应磋商文件的实质性要求和条件的，经评标委员会评审未通过的；

（3）违反编制投标文件的相关规定，可能对评标工作产生实质性影响的；

（4）与其他投标人串通投标，或者与招标人串通投标的；

（5）以他人名义投标，或者以其他方式弄虚作假的；

（6）未按磋商文件的要求提交投标保证金的；

（7）投标文件中承诺的投标有效期短于磋商文件规定的；

（8）在投标过程中有商业贿赂行为的；

（9）未响应磋商文件提供完整且合格的资格审查原件的；

（10）其他违反磋商文件规定实质性条款要求的。

24.2评标委员会必须严格按照磋商文件确定的评标标准和评标办法进行评审。评委应遵循公平、公正、客观、科学、独立、实事求是的评标原则。

评审标准主要包括以下方面：

（1）对方案满足项目功能需求的准确度进行综合评审；

（2）对方案符合合理度进行比较、分析；

（3）对方案造价和预算投资之间的合适度进行分析、评价；

（4）对方案设计符合有关技术规范及标准规定的要求进行初步评价；

（5）对磋商文件规定废标或被否决的投标文件进行评判。

24.3综合评分法，详见第五部分。

七、授予合同

25.合同授予标准

25.1评标结束后，招标代理机构将对评标结果进行公示。

推荐中标候选人在公示期间没有异议、或异议不成立、或没有投诉或投诉处理后没有发现问题的，招标人将根据评标委员会的书面评标报告和推荐的中标候选方案，结合投标人的技术力量和业绩确定中标方案，原则上确定排名第一的中标候选人为中标人。

25.2排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力不能履行合同、不按照磋商文件要求提交履约保证金，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，招标人可以按照评标委员会提出的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人，也可以重新招标。

26.中标通知书

中标通知书将成为合同的组成部分。

27.合同协议书的签署

27.1中标人应当按照中标通知书规定的时间和方式，与招标人签署合同协议书。

27.2如果中标人不能按规定与招标人签署合同协议书，该中标人将被取消中标资格。同时，投标人的投标担保金将不予退还，招标人将按规定另选中标人。

28.其他

28.1本磋商文件的其他未尽事宜，如有法律、法规明文规定的，以法律、法规为准，法律、法规没有规定的，以招标人的解释为准。

28.2设计成果的使用权

为了设计出最优的方案，最终方案设计可能采用博采众长的方式，招标人可能会引用未中标投标人的部分设计观念及构思。未中标投标人不得以知识产权为理由，向招标人提出额外索赔。

本次中标的方案设计的使用权为招标人所有，招标人为本项目的实施，可能会复制、印刷、展览及出版本次方案设计部分或全部图纸，招标人不必事先通知投标人或另外征得投标人同意。投标人不得以知识产权为理由，向招标人索取报酬或提出索赔。

28.3不正当竞争与纪律

28.3.1投标人在投标过程中严禁互相串通、结盟，损害招标的公正性和竞争性，或以任何方式影响其他投标人参与正当投标。

28.3.2如发现投标人有上述不正当行为，将取消其投标资格或中标资格；投标人的投标保证金将不予退还。

# 第二部分  设计任务书

- 项目概况

本项目位于江苏省徐州市铜山区上海路101号（泉山校区），采暖面积约30万m2，投资规模约1000万元。江苏师范大学泉山校区原采暖热源为饱和蒸汽，换热设备为汽水换热器，建筑物内采暖设备为铝串片散热器、旋翼式散热器和铜铝复合散热器，冬季采暖供水温度55℃-65℃，回水温度45℃-55℃，室内温度18℃-22℃。为了响应《徐州市供热发展规划（2020-2035）》及《市政府关于 “北热南送”西线新增至铜山区高温水供热管网建设的会议纪要》的工作部署，江苏师范大学泉山校区供暖热源将使用高温热水（高温热水设计压力1.6MPa，供回水设计压力130℃/70℃，供回水校核温度80℃/55℃）替代蒸汽，因此现需对泉山校区供暖一次管网、热交换站和部分二次管网进行重新设计。

本项目设计质量要求合格，设计周期不超过30天。本工程项目资金已落实。

- 设计范围及内容

1.根据招标人要求进行供热一次管网方案设计和施工图设计；

2.根据招标人要求进行换热站热交换设备选型、技术指标参数设计和施工图设计、工艺流程图设计、无人值守自动控制系统（能够实现四个交换站之间的联系）及其相关工艺流程图设计；

3.根据招标人要求进行西校区教学1-10号楼供热二次管网方案设计及施工图设计；

4.在提交初步设计方案时同时提交建设概算，提供施工图同时提供施工图预算，施工图预算价不得超过概算价；

5.施工过程中配合招标方做好技术交底工作，施工过程中免费提供技术咨询及出具解决方案，参与施工工序验收及竣工验收工作。

- 招标方提供的资料

1.江苏师范大学高温热水技术参数；

2.江苏师范大学采暖建筑采暖面积统计表；

3.江苏师范大学采暖总平面布置图。

四、设计要求

1.高温水一次管网设计要求

（1）高温水一次管网设计应符合CJJ 34-2010 《城镇供热管网设计规范》、CJJ 28-2014 《城镇供热管网工程施工及验收规范》、CJJ 185-2012 《城镇供热系统节能技术规范》、GB/T 50672-2010 《城镇供热系统评价标准》；

（2）高温水一次管网路由布置应尽量沿原蒸汽管道通道布置，尽量避免破坏沥青路和园林树木；

（3）高温水一次管网施工图应包含施工总说明、总平面图、管道纵断面图、沟槽断面图、阀门节点施工详图、阀门井室施工详图等全套图纸。

2.热交换站设计要求

（1）水-水换热站设计应符合CJJ 34-2010 《城镇供热管网设计规范》、CJJ 28-2014 《城镇供热管网工程施工及验收规范》、CJJ 185-2012 《城镇供热系统节能技术规范》、GB/T 50672-2010 《城镇供热系统评价标准》；

（2）设计单位根据现有交换站现场实际情况绘制换热站土建图纸；

（3）热交换站设备布置应根据现场实际情况合理布置，充分利用现有交换站空间，施工图要求包含主要设备明细表、综合材料表、设计施工说明、绿色建筑节能专篇、热力系统图、设备布置平面图、管线平面布置图、管线系统轴侧图、排水沟平面布置图、设备基础详图、支吊架详图等全套图纸。

（4）热交换站电气控制专篇施工图要求包含电气设计说明、低压配电系统图、电气平面布置图、设备管线材料对照表、循环泵自动控制原理图、补水泵自动控制原理图、电动阀自动控制原理图、泉山校区交换站无人值守控制原理图等全套图纸。

（5）若设计时原交换站空间不足，经征求招标人同意后可以扩建交换站。

1.西校区1号站二次次管网设计要求

（1）设计应符合CJJ 34-2010 《城镇供热管网设计规范》、CJJ 28-2014 《城镇供热管网工程施工及验收规范》、CJJ 185-2012 《城镇供热系统节能技术规范》、GB/T 50672-2010 《城镇供热系统评价标准》；

（2）二次次管网路由布置应尽量沿原蒸汽管道通道布置，尽量避免破坏沥青路和园林树木；

（3）二次次管网施工图应包含施工总说明、总平面图、管道纵断面图、沟槽断面图、阀门节点施工详图、阀门井室施工详图等全套图纸。

（4）二次管网进楼热力引入口应根据现场实际情况设置。

五、设计周期要求：本项目设计周期不超过30日历天。

六、设计成果

1.施工图纸质版一式5份，CAD电子版1份（如需要增加纸质图纸5套以内，设计单位将无偿提供）。

2.施工图预算一式3套，软件版1套。

# 第三部分合同条款及格式

## (一)本招标项目采用的合同条款格式内容

本招标项目设计合同采用国家工商行政管理局和建设部颁布的                   〔《建设工程委托设计合同(一)〔民用建设工程设计合同〕》(GF-2000-0209)或《建设工程设计合同(二)［专业建设工程设计合同］》(GF-2000-0210))〕格式条款。

## (二)主要合同条款

建设工程设计合同

（专业建设工程设计合同）

工程名称： 工程地点: 合同编号： （由设计人编填） 设计证书等级： 发包人： 江苏师范大学 设计人： 签订日期：

中华人民共和国建设部

国家工商行政管理局

发包人：江苏师范大学

设计人：

发包人委托设计人                      设计，工程地点为徐州市铜山区上海路101号（江苏师范大学泉山校区），经双方协商一致，签订本合同，共同执行。

第一条　本合同签订论据

1.1《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》和《建设工程勘察设计市场管理规定》。

1.2国家及地方有关建设工程勘察设计管理法规和规章。

- 3建设工程批准文件。

第二条　设计依据

2.1发包人给设计人的委托书或设计中标文件

2.2发包人提交的基础资料

2.3设计人采用的主要技术标准是：

_

第三条　合同文件的优先次序

构成本合同的文件可视为是能互相说明的，如果合同文件存在歧义或不一致，则根据如下优先次序来判断：

3.1合同书

3.2中标函（文件）

3.3发包人要求及委托书

3.4投标书

第四条　本合同项目的名称、规模、阶段、投资及设计内容（根据行业特点填写）

1、

- 发包人向设计人提交的有关资料、文件及时间

- 江苏师范大学泉山校区供暖平面图；

- 铜山县新汇热电有限公司高温热水供热技术参数函告书；

- 江苏师范大学泉山校区采暖楼宇建筑面积统计表；

- 设计人向发包人交付的设计文件、份数、地点及时间

1、设计文件及份数：设计人向发包人提供施工蓝图八套，施工图预算三套，CAD软件版施工图一套，软件版施工图预算一套。

2、设计文件交付地点：江苏师范大学泉山校区18号楼208室，

3、设计文件交付时间：发包人向设计人提交资料齐全后 30 个工作日（ 年  月   日）；

第七条　费用

7.1双方商定，本合同的设计服务费一次性包干为人民币         ，不作调整。

第八条  支付方式

8.1 设计人提交_第六条要求的 设计文件时，发包人支付设计费 合同价50％，工程施工招标完成后付至合同价70％，合同价30％余款工程竣工验收完成后一次性付清。

8.2双方委托银行代付代收有关费用。

第九条　双方责任

9.1  发包人责任

9.1.1发包人按本合同第五条规定的内容，在规定的时间内向设计人提交基础资料及文件，并对其完整性、正确性及时限负责。发包人不得要求设计人违反国家有关标准进行设计。

发包人提交上述资料及文件超过规定期限15天以内，设计人按本合同第六条规定的交付设计文件时间顺延；发包人交付上述资料及文件超过规定期限15天以上时，设计人有权重新确定提交设计文件的时间。

9.1.2发包人变更委托设计项目、规模、条件或因提交的资料错误，或所提交资料作较大修改，以致造成设计人设计返工时，双方除另行协商签订补充协议（或另订合同）、重新明确有关条款外，发包人应按设计人所耗工作量向设计人支付返工费。

在未签订合同前发包人已同意，设计人为发包人所做的各项设计工作，发包人应支付相应设计费。

9.1.3在合同履行期间，发包人要求终止或解除合同，设计人未开始设计工作的，不退还发包人已付的定金；已开始设计工作的，发包人应根据设计人已进行的实际工作量，不足一半时，按该阶段设计费的一半支付；超过一半时，按该阶段设计费的全部支付。

9.1.4发包人应按本合同规定的金额和日期向设计人支付设计费，每逾期支付一天，应承担应支付金额千分之二的逾期违约金，且设计人提交设计文件的时间顺延。逾期超过30天以上时，设计人有权暂停履行下阶段工作，并书面通知发包人。发包人的上级或设计审批部门对设计文件不审批或本合同项目停缓建，发包人均应支付应付的设计费。

9.1.6发包人要求设计人比合同规定时间提前交付设计文件时，须征得设计人同意，不得严重背离合理设计周期，且发包人应支付赶工费。

9.1.7发包人应为设计人派驻现场的工作人员提供工作、生活及交通等方面的便利条件及必要的劳动保护装备。

9.1.8设计文件中选用的国家标准图、部标准图及地方标准图由发包人负责解决。

9.2设计人责任

9.2.1设计人应按国家规定和合同约定的技术规范、标准进行设计，按本合同第六条规定的内容、时间及份数向发包人交付设计文件（出现9.1.1、9.1.2、9.1.4、9.1.5规定有关交付设计文件顺延的情况除外）。并对提交的设计文件的质量负责。

9.2.2设计合理使用年限为25年。

9.2.3负责对外商的设计资料进行审查，负责该合同项日的设计联络工作。

9.2.4由于设计人原因，延误了设计文件交付时间，每延误一天，应减收该项目应收设计费的千分之二。

9.2.6设计人交付设计文件后，按规定参加有关上级的设计审查，并根据审查结论负责不超出原定范围的内容做必要调整补充。设计人按合同规定时限交付设计文件一年内项目开始施工，负责向发包人及施工单位进行设计交底、处理有关设计问题和参加竣工验收。在一年内项目尚未开始施工，设计人仍负责上述工作，可按所需工作量向发包人适当收取咨询服务费，收费额由双方商定。

第十条　保密

双方均应保护对方的知识产权，未经对方同意，任何一方均不得对对方的资料及文件擅自修改、复制或向第三人转让或用于本合同项目外的项目。如发生以上情况，泄密方承担一切由此引起的后果并承担赔偿责任。

第十一条　仲裁

本建设工程设计合同发生争议，发包人与设计人应及时协商解决。也可由当地建设行政主管部门调解，调解不成时，双方当事人同意由__徐州市 _仲裁委员会仲裁。双方当事人未在合同中约定仲裁机构，当事人又未达成仲裁书面协议的，可向人民法院起诉。

第十二条　合同生效及其他

12.1发包人要求设计人派专人长期驻施工现场进行配合与解决有关问题时，双方应另行签订技术咨询服务合同。

12.2设计人为本合同项目的服务至施工安装结束为止。

12.3本工程项目中，设计人不得指定建筑材料、设备的生产厂或供货商。发包人需要设计人配合建筑材料。设备的加工订货时，所需费用由发包人承担。

12.4发包人委托设计人配合引进项目的设计任务，从询价、对外谈判、国内外技术考察直至建成投产的各个阶段，应吸收承担有关设计任务的设计人员参加。出国费用，除制装费外，其他费用由发包人支付。

12.5发包人委托设计人承担本合同内容以外的工作服务，另行签订协议并支付费用。

12.6由于不可抗力因素致使合同无法履行时，双方应及时协商解决。

12.7本合同双方签字盖章即生效，一式 伍_份，发包人 叁_份，设计人贰_份。

12.8本合同生效后，按规定应到项目所在地省级建设行政主管部门规定的审查部门备案；双方认为必要时，到工商行政管理部门鉴证。双方履行完合同规定的义务后，本合同即行终止。

12.9双方认可的来往传真、电报、会议纪要等，均为合同的组成部分，与本合同具有同等法律效力。

12.10未尽事宜，经双方协商一致，签订补充协议，补充协议与本合同具有同等效力。

发包人名称：　                     设计人名称：

（盖章）                         （盖章）

法定代表人：（签字）　　　　        法定代表人（签字）

委托代理人：（签字）　　　　        委托代理人（签字）

项目经理： （签字）　　　　　      项目经理 （签字）

住　　所：　　　　　　　　　       住　　所：

邮政编码：　　　　　　　　　       邮政编码：

电　　话：　　　　　　　　　       电　　话：

传　　真：　　　　　　　　　       传　　真：

开户银行：　　　　　　　　　       开户银行：

银行帐号：　　　　　　　　　       银行帐号：

建设行政主管部门备案：　　　       税    号：

（盖章）　　　　　　　　　　          （盖章）

备案号：　　　　　　　　　　　    经办人：

投标人提交文件须知：

1. 磋商文件中有投标文件格式模板的，按本文件提供的模板填写；没有模板的，投标人自行编制。

2. 投标文件的编写顺序按“说明”要求进行混乱的编排以致投标文件被误读或采购人查找不到有效文件，后果由投标人承担。

## (一)投标文件格式

(用于投标文件封面)

项目名称：__________________

招标编号：__________________

投

标

文

件

投  标  人：              (盖投标人单位公章)

法定代表人：  (签字或盖章)或其委托代理人：   (签字)

日期：__________年_____月_____日

说  明

投标文件应包含下列内容：

一、投标函；

二、投标报价一览表；

三、企业资质证书（复印件）；

四、授权委托书；

五、企业技术实力、业绩、获奖情况、信誉、投标人2020年1月1日以来完成与该项目类似工程设计情况表；

六、设计项目负责人、其他主要设计人员；拟投入项目设计人员汇总表；

七、商务和技术偏离表；

八、服务承诺书(保证设计质量、进度等完全按照磋商文件要求执行)；

九、其他(根据磋商文件的要求和投标人认为需要提供的资料)。

一、投标函

投标函

江苏师范大学：

投标人全称        授权     投标人代表姓名 (职务、职称)   为我方代表，参加贵方组织的       项目名称与项目编号     招标的有关活动，并对此项目以人民币（大写）               元（￥           元）进行报价。

为此：

1.我方同意在本项目磋商文件中规定的投标日起90日内遵守本文中的承诺且在此期限期满之前均具有约束力。

2.我方承诺如已完全指悉本次采购需求，将保质保量完成相关任务。

3.提供的投标文件，其中投标文件正本1份、副本5份；方案设计文件正本1份（明标）、副本5份（暗标）；投标文件的电子光盘2份。

4.本项目项目负责人：             ，联系方式           ；项目负责人完全服从招标人的工作安排。

5.保证坚决地执行双方所签订的合同，并承担合同规定的责任和义务，否则贵方有权没收我公司缴纳的合同履约金。

6.如果违法《中华人民共和国政府采购法》和学校的招投标管理办法，我方愿被列入不良记录名单，承担相关法律和经济责任，同时贵方有权没收我公司缴纳的投标保证金。

7.我方完全理解贵方不一定接受最低价的投标或收到的任何投标。

8.我方愿意向贵方提供任何与本项投标有关的数据、情况和技术资料。如果贵方需要，我方愿意提供我方做出的一切承诺的证明材料。

10.我方已详细审核全部投标文件，包括投标文件修改书（如果有的话）、参考资料及有关附件，确认无误。

11.我方承诺：招标人如果需追加采购本项目磋商文件所列货物及相关服务的，在不改变合同其他实质性条款的前提下，按相同或更优惠的折扣保证供货。

12.我方将严格遵守《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，如果有下列情形之一的，将被处以采购金额5‰以上10‰以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加贵校采购活动；有违法所得的，并处没收违法所得；情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任：

（1）提供虚假材料谋取中标的；

（2）采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

（3）与招标人、其它投标人或者招标人工作人员恶意串通的；

（4）向招标人、招标人工作人员行贿或者提供其他不正当利益的；

（5）未经招标人同意，在采购过程中与招标人进行协商招标的；

（6）拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况的；

（7）拒绝质量技术监督部门对中标货物作质量检验的。

与本投标有关的一切往来通讯请寄：

地址：

邮编：                         电话：

投标人代表联系电话：

投标人代表E-Mail：

投标人：                                               （公章）

投标人代表（签字）：

年    月    日

二、报价一览表

| 项目名称 |  | 项目编号 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 投标人名称 |  |  |  |
| 造价估算 | 元 |  |  |
| 投标报价 | 总投标报价： 元 | 每平方米单价 | 元/㎡ |
| 施工图设计周期 （日历天） |  |  |  |
| 服务承诺 |  |  |  |
| 项目设计负责人 |  | 职称 |  |
| 备注 |  |  |  |

投标人：            （全称、签章）

地址：               邮编：

电话：                传真：

法定代表人或授权委托人：     （盖章、签字）             日期：     年  月  日

注：投标报价的小数点后保留两位。

三、法定代表人授权委托书

江苏师范大学：

本授权书声明：注册于    （投标人住址）    的   （投标人名称）  法定代表人   （法定代表人姓名、职务）   代表本公司授权在下面签字的 （投标人代表姓名、职务）为本公司的合法代理人。就贵方组织的项目（项目名称：                            ，项目编号：                ），该代理人可以本公司名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于      年      月        日签字生效，特此声明。

法定代表人签字及盖章：

投标人代表签字：

投标人全称（加盖公章）：

年      月      日

附：

（法定代表人二代身份证正反面复印件粘贴处）

（投标人代表二代身份证正反面复印件粘贴处）

四、商务技术偏离表

| 条款号 | 磋商文件条款内容 | 投标人响应内容 | 偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

声明：除本偏离表所列的偏离外，其它均完全响应“磋商文件”中的要求。

投标人：                      （单位全称） （盖章）

法定代表人或授权委托人：         （签字或盖章）

日期：            年             月           日

注：如无偏差，投标人不需要填表，但应声明：“本投标文件完全响应磋商文件所有商务技术条款的要求，无偏差。”

五、投标人业绩一览表

投标人近年来完成与该项目类似工程设计情况表

江苏师范大学：

根据已获取的                 （项目名称）磋商文件中的要求，现将符合磋商文件要求的投标人业绩汇总如下表。本表中内容如有不实，我单位愿承担一切法律责任。

法定代表人签字或盖章：

投标人代表签字：

年     月      日

| 序号 | 起止时间 | 项目名称 | 建设单位 | 建设单位联系人及电话 | 中标额 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |

投标人：                     (盖单位公章)

法定代表人：    (签字或盖章)或授权委托人：          (签字)

日期：            年     月    日

六、设计项目负责人、其他主要设计人员相关情况

| 序号 | 姓名 | 性别 | 出生日期 | 学历 | 专业 | 技术职称 | 在本项目拟任职务 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人：                     (盖单位公章)

法定代表人：    (签字或盖章)或授权委托人：          (签字)

日期：            年     月    日

七、服务承诺(保证设计质量、进度等完全按照磋商文件要求执行)

- 此项由投标人自拟格式和内容。

八、其他(根据磋商文件的要求和投标人认为需要提供的资料)

根据磋商文件要求的，或投标人认为需要提交的资料。自拟。

## (二) 方案设计文件要求

- 方案设计文件包含下列内容

  - 设计说明和设计图纸汇编缩印本；

  - 主要技术经济指标；

  - 工程估算；

  - 一次管网平面图，热交换设备平面布置图，热交换设备工艺流程图，热交换站无人值守技术方案；

  - 计算机文件；

  - 演示盘等其他技术文件。

- 方案设计文件编制要求

  - 设计应科学，全面贯彻适用、经济，在可能条件下注意节能和自动化的原则。

  - 设计应严格执行《建设工程质量管理条例》、《建设工程勘察设计管理条例》、城乡规划要求和国家强制性标准条文；满足现行的建筑工程建设标准、设计规范(规程)和磋商文件规定的相应设计文件编制深度要求。

  - 提交的设计文件应符合有关主管部门制定的设计标准、规范、规程、定额和办法的要求，并能够通过审查。

  - 提交的估算应符合有关造价管理部门的规定要求。

  - 设计方案应符合本项目方案设计可行性研究报告批复的有关强制性要求。

  - 技术文件编制深度要求详见《建筑工程设计文件编制深度规定2016版》和建设部建市〔2008〕63号《建筑工程方案设计招标投标管理办法》中的《建筑工程方案设计招标技术文件编制深度规定》。

- 方案设计成果要求

  - 设计说明和设计图纸汇编缩印本编制要求

3.1.1设计说明

见设计任务书

3.1.2设计图纸

见设计任务书

3.1.3汇编缩印本

投标人应当将上述设计说明和设计图纸缩印汇编成册，《设计说明和图纸汇编缩印本》统一采用A3幅面纸，《设计说明和图纸汇编缩印本》封面必须采用磋商文件规定的格式。

  - 效果图

  - 工程估算、主要技术经济指标

  - 展示图要求

投标人按需要提供展示图一套，展示图纸以A1(841mmx 594mm)图纸规格制作，图纸比例不限，展示图纸须裱在轻质板上。

  - 计算机文件和演示光盘

3.4.1计算机文件(包含全部投标设计文件内容)；

3.4.2演示光盘或U盘(VCD或POWERPOINT格式)。

说明：

⑴文本文件采用PDF格式文件。

⑵图形文件采用PDF格式文件。

⑶电脑渲染图应采用JPG格式，用较为普及的应用软件制作。

⑷手绘图、手绘建筑画应扫描成JPG格式的计算机图形文件。

全部设计成果及文本文件均应制作成计算机文件，提交光盘2套。

  - 其他要求

  - 用于设计说明和设计图纸汇编缩印本正本封面

(此为样本，实际使用A3纸幅面，可由A4至A3放大复印)

项目名称：__________________

招标编号：__________________

设计说明和设计图纸

汇编缩印本

(正本封面)

投    标    人：___(盖投标人单位公章)_

设计项目负责人：___(签字加盖执业专用章)	_

日期：       年  月  日

用于设计说明和设计图纸汇编缩印本副本封面

(此为样本，实际使用A3纸幅面，可由A4至A3放大复印)

项目名称：__________________

招标编号：__________________

设计说明和设计图纸汇编缩印本

(副本封面)

# 第五部分  评分细则

| 项目 | 评标分项 | 分值 | 评审内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 商务部分 （15分） | 投标人综合实力 | 3分 | 投标人具有ISO质量认证体系认证、ISO环境管理体系认证和OHSAS职业健康安全管理体系认证，有一个证得1分，本项最高得3分。 |
|  | 业绩部分 | 7分 | 投标人自2020年1月1日以来，投标人承担过类似本项目业绩的，每个业绩得1分，最多得5分； 项目负责人自2020年1月1日以来，承担过类似本项目业绩的，每个业绩得1分，最多得2分。 |
|  | 项目负责人及项目组成员 | 5分 | 项目组人员配备优的得3分；项目组人员配备良的得2分；项目组成员配备一般的得1分；未提供项目组成员的得0分。 项目负责人具备国家注册暖通工程师的得1分，同时具有高级工程师职称得1分。 |
| 技术部分 （55分） | 设计方案 | 25分 | 设计方案新颖，构思严谨，思路清晰，编制依据充分，造价经济，满足安全、节能和环保等要求，有较强的预见性和前瞻性。 方案内容全面、科学合理，能完全满足磋商文件要求的得 20-25分； 方案内容较全面、科学合理，基本能满足磋商文件要求的得15-19分； 设计方案内容方案一般，不完全满足磋商文件要求的得0-14分。 |
|  | 质量及进度承诺 | 10 | 根据投标人所提出的设计质量、设计进度计划的措施的科学性、可行性及响应时间等承诺进行综合评分。 措施完善切实可靠的得8-10分；保障措施基本完善的得6-7分；保障措施不完善的得0-5分。 |
|  | 设备选型 | 10 | 设备选型科学合理、节能环保、功能完善，技术参数先进、实用性强等。优8-10分，良5-7分，一般0-4分。 |
|  | 设计指标符合度与深度 | 5 | 视设计方案符合设计任务书要求程度给分，1-5分。 |
|  | 设计概算 | 5 | 概算资料齐全，总造价满足标书要求，计算正确，1-5分。 |
| 价格 （30分） | 价格 | 30分 | 二次报价最低的得满分30分，其他报价与最低价相比每上浮1%扣2分，分数扣完为止（扣减分值中间值用插入法，小数点后保留两位）。 |

注：以上打分表中涉及到的业绩、奖项、资质、人员证书等材料，复印件加盖单位公章，原件备查；

第六部分

(投标人名称)        资质证明材料原件一览表

| 序号 | 证明文件名称 | 提供（原件）情况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 营业执照 |  |  |
| 2 | 企业资质证书 |  | 请用文字注明企业资质情况 |
| 3 | 法人授权书 |  |  |
| 4 | 项目负责人职称（资格）证书 |  | 请用文字注明项目负责人资质情况 |
| 5 | 投标代表个人身份证 |  |  |
| 6 | 业绩证明材料（投标人及项目负责人） |  |  |
| 7 |  |  |  |
| 8 |  |  |  |
| 9 |  |  |  |
| 10 |  |  |  |
| 11 |  |  |  |
| 12 |  |  |  |

注：此表作为投标人提供的资料原件档案袋封面，在提交投标文件时和投标文件一起提交，以便审查。提供情况一栏中，需要特殊注明的请用文字说明，其它的只需填写“有”或“无”。

投标代表签字：                       投标人：   （盖章）

年    月     日